Гаражно-строительный кооператив «Дегунино»

ул. Дубнинская, д. 2А, стр. 1, 2, 3, 4, г. Москва, 127540

ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»»

2-ой Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, г. Москва, 115114

РЕШЕНИЕ
по делу № 1-10-1347/77-14
о нарушении антимонопольного законодательства
        г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «20» января 2015 года
В полном объеме решение изготовлено «06» февраля 2015 года

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председателя комиссии:	(...) - заместителя руководителя;
Членов комиссии:	(…) - начальника отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами, / (...) - главного специалиста-эксперта отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами,

в присутствии представителей:
гаражно-строительного кооператива «Дегунино» / ОАО «МОЭСК»	(…) (протокол от 03.03.2013 № 7), / (...) (по доверенности от 23.09.2014 № б/н),

рассмотрев дело № 1-10-1347/77-14 по признакам нарушения ОАО «Московская объединённая электросетевая компания»» (далее — ОАО «МОЭСК») (ИНН 5036065113; адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д., д. 3, стр. 2) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
УСТАНОВИЛА:
В адрес Московского УФАС России, из ФАС России, поступило заявление гаражно-строительного кооператива «Дегунино» (далее — ГСК «Дегунино») по вопросу нарушения ОАО «МОЭСК» правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила технологического присоединения) при исполнении договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГСК «Дегунино», расположенных на объекте по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, влад. 2а (вх. от 11.06.2014 № 19809).
Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1-10-1347/77-14 о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.
ОАО «МОЭСК» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утверждённого общим собранием акционеров ОАО «МОЭСК» (протокол от 21.06.2007 № 4).
В соответствии с пунктом 3.2 Устава ОАО «МОЭСК» оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии и по присоединению к электрическим сетям.
Согласно статье 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» под товарным рынком понимается сфера обращения товара (объекта гражданских прав, предназначенного для продажи, обмена или иного введения в оборот), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются непосредственно с целью последующей передачи электрической энергии для потребителя (технологическое присоединение является обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии). Возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение.
Как указано в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 № 6057/09 по делу № А49-3724/2008-120а/21-АК, технологическое присоединение не образует отдельного вида экономической деятельности, является нераздельной частью рынка передачи электрической энергии, в связи с чем не составляет самостоятельного товарного рынка.
Статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественной монополии.
Согласно части 5 статьи 5Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.
Таким образом, ОАО «МОЭСК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» на территории города Москвы (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью).
Как следует из положения части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
ГСК «Дегунино» является юридическим лицом. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц инспекцией МНС России № 13 по САО г. Москвы 19.04.2004, за основным государственным регистрационным номером 1047713014250, поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН/КПП 7713385469/771301001.
Участок площадью 12000 кв.м., имеющий адресные ориентиры: г. Москва, ул. Дубнинская, вл. 2а, предоставлен в аренду ГСК «Дегунино» для эксплуатации гаража-стоянки на 339 машино-мест, согласно договору аренды земельного участка от 23.04.1997 № М-09-008543.
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на объекте по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, влад. 2а, гараж-стоянка, ГСК «Дегунино» подал в ОАО «МОЭСК» заявку на технологическое присоединение, зарегистрированную за № И-13-00-935217/102/МС. По результатам рассмотрения указанной заявки 29.10.2013 между ОАО «МОЭСК» и ГСК «Дегунино» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № МС-13-302-6904(935217) (далее - Договор), предметом которого является осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ГСК «Дегунино», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, влад. 2а, гараж-стоянка (далее - Объект) и выданы технические условия № И-13-00-935217/102/МС, являющиеся неотъемлемым приложением к Договору.
Пунктом 16.3 Правил технологического присоединения установлено, что обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), распределяются следующим образом:
- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
Согласно графику платежей, предусмотренному пунктом 11 Договора, ГСК «Дегунино» оплачены услуги по технологическому присоединению, в размере 31805,52 (тридцать одна тысяча восемьсот пять рублей 52 копейки), что подтверждается платежным поручением от 30.10.2013 № 7 (вх. от 11.06.2014 № 19809).
Техническими условиями № И-13-00-935217/102/МС на заявителя возложена обязанность по прокладке 2-х КЛ до 1 кВ от нового ВРЩ 0,4 кВ Заявителя до КЛ 1 кВ ОАО «МОЭСК» направлением ТП № 15412 (луч А) - новый ВРЩ 0,4 кВ по третьей категории надежности до границы участка заявителя (подтвержденной правоустанавливающими документами); строительству ВРЩ 0,4 кВ Заявителя по третьей категории надежности (место установки оборудования определить проектом); равномерному распределению нагрузки по фазам.
В соответствии с указанными техническими условиями на ОАО «МОЭСК» возложена обязанность по прокладке 2-х КЛ до 1 кВ от ТП № 15412 (луч А) до границ участка Заявителя (подтвержденной правоустанавливающими документами).
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в том числе для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей намеренных осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности составляет 6 месяцев, в соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения (в редакции, действующей на дату заключения договора).
Пунктом 5 Договора от 29.10.2013 № МС-13-302-6904(935217) установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, составляющий 6 месяцев с даты заключения Договора. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по Договору от 29.10.2013 — 29.04.2014. По состоянию на 10.06.2014 (вх. от 11.06.2014 № 19809) мероприятия по технологическому присоединению со стороны ОАО «МОЭСК» не исполнены.
Согласно письменным пояснениям ОАО «МОЭСК» (вх. от 17.07.2014 № 25514), в целях оптимизации технологического присоединения Объекта, в части изменения объема работ со стороны сетевой организации, 27.02.2014 между ГСК «Дегунино» и ОАО «МОЭСК» подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору, согласно которому технические условия № И-13-00-935217/102/МС аннулируются, технические условия № И-14-00-904981/125/МС принимаются к исполнению и являются неотъемлемым приложением к Договору. В соответствии с техническими условиями от 27.02.2014 ОАО «МОЭСК» осуществляет прокладку одной КЛ до 1 кВ от ТП № 15412 (луч А) до границ участка Заявителя (подтвержденные правоустанавливающими документами).
Согласно пункту 18 Правил технологического присоединения, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
Согласно пункту 19 Правил технологического присоединения, по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони.
Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ГСК «Дегунино» должны быть выполнены в течении шести месяцев со дня заключения Договора, а именно осуществлено фактическое присоединение Объекта, включен коммутационный аппарат (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»), составлены акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения.
Заявитель неоднократно обращался в ОАО «МОЭСК» по вопросу необходимости осуществления сетевой организацией возложенных на нее Договором обязанностей (исх. от 11.12.2013 (вх. ОАО «МОЭСК» от 11.12.2013 № И-13-00-952711/100/МС), от 24.04.2014 № 10 (вх. ОАО «МОЭСК» И-14-00-918042/903/МС), от 02.07.2014 № 15 (вх. ОАО «МОЭСК» № И-14-00-928983/903/МС).
В ответ на письмо Заявителя, направленное 06.02.2014 на электронный адрес ОАО «МОЭСК», 12.04.2014 сетевая организация сообщила ГСК «Дегунино», что объем работ, предусмотренный техническим условиями № И-14-00-904981/125/МС, являющимися неотъемлемым приложением к Договору, в ближайшее время будет включен в инвестиционную программу ОАО «МОЭСК». Письмом от 20.05.2014 № МКС/01/6709 сетевая организация сообщила, что объем работ, предусмотренный Договором, включен в инвестиционную программу ОАО «МОЭСК».
Согласно письменным пояснениям ОАО «МОЭСК» от 17.07.2014 № МКС/01/9826 (вх. от 17.07.2014 № 25514) объем работ, предусмотренный техническими условиями № И-14-00-904981/125/МС, являющимися неотъемлемым приложением к Договору, включен в инвестиционную программу ОАО «МОЭСК». Строительно-монтажные работы запланировано завершить до 30.09.2014. В соответствии с письменными пояснениями сетевой организации от 17.10.2014 № б/н (вх. от 17.10.2014 № 39467), строительно-монтажные работы запланировано завершить до 15.11.2014, в соответствии с графиком производства работ, согласованным с ГСК «Дегунино».
Согласно указанному графику производства работ по прокладке одной кабельной линии до 1 кВ от ТП 15412 (луч А) до границ участка заявителя по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, вл. 2а, мероприятия по технологическому присоединению Объекта, начатые в октябре 2014 года, планировалось завершить 15.11.2014.
Таким образом, сетевая организация приступила к выполнению мероприятий по технологическому присоединению объекта ГСК «Дегунино» по истечении шестимесячного срока, предусмотренного Правилами технологического присоединения и Договором.
08.12.2014 между Заявителем и Ответчиком подписано дополнительное соглашение № 2 к Договору, согласно которому срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению продлен до 31.12.2014 года.
Вместе с тем, пунктом 16 Правил технологического присоединения возможность продления срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых не превышает 150 кВт, не предусмотрена.
Неисполнение ОАО «МОЭСК» надлежащим образом обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта ГСК «Дегунино» привело к нарушению сроков технологического присоединения, установленных Правилами технологического присоединения и договором от 29.10.2013 № МС-13-302-6904(935217), и тем самым повлекло ущемление интересов ГСК «Дегунино».
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
На основании изложенного, Комиссией Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1-10-1347/77-14 о нарушении ОАО «МОЭСК» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением путем неисполнения договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГСК «Дегунино» к электрическим сетям ОАО «МОЭСК».
В соответствии с документами, представленными в адрес Московского УФАС России (вх. от 16.01.2015 № 624), ОАО «МОЭСК» выполнило обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренные Правилами технологического присоединения, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединении от 15.01.2015 № 1/МС-13-302-6904(935217), актом разграничения границ балансовой принадлежности сторон от 15.01.2015 № МКС/105.21/3266Б и актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон от 15.01.2015 № МКС/105.21/3266Э, подписанными ОАО «МОЭСК» и ГСК «Дегунино». Напряжение на объект подано 19.12.2014.
На дату рассмотрения дела № 1-10-1347/77-14 ОАО «МОЭСК» осуществило технологическое присоединение энергопринимающих устройств ГСК «Дегунино».
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, статьей 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
РЕШИЛА:
    1. Установить в действиях ОАО «МОЭСК» (ИНН 5036065113; фактический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д., д. 3, стр. 2) факт нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории г. Москвы (в границах присоединенной электрической сети) путем нарушения установленных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ГСК «Дегунино», расположенных на объекте по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, влад. 2а,результатом которого явилось ущемление интересов ГСК «Дегунино».
    2. Прекратить рассмотрение дела № 1-10-1347/77-14 о нарушении антимонопольного законодательства в связи с добровольным устранением ОАО «МОЭСК» нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель комиссии:	(...)
Члены комиссии:	(...) / (...)

       Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

(...)