РЕШЕНИЕ
по делу № 1-10-2286/77-17
о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «25» января 2018 года
В полном объеме решение изготовлено «08» февраля 2018 года

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председателя Комиссии	- «...»;
членов Комиссии	- «...»;
	- «...»;
	- «...»; / - «...»;

в присутствии представителей:

ПАО «Мосэнергосбыт» / ПАО «МОЭСК»	- «...»; / - «...»;
ООО «Эми Центр»	- «...»; / - «...»,

рассмотрев дело № 1-10-2286/77-17 по признакам нарушения ПАО «МОЭСК» (адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ИНН: 5036065113), ПАО «Мосэнергосбыт» (адрес: г. Москва, адрес: 117312, Вавилова ул., д. 9, ИНН: 7736520080) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в нарушении порядка определения объема безучетного потребления электрической энергии и расчета стоимости безучетного потребления электрической энергии объектом ООО «Эми Центр», расположенным по адресу: г. Москва, Халтуринская ул., д. 6А (далее - Объект),

УСТАНОВИЛА:

 В адрес Московского УФАС России поступило заявление и материалы ООО «Эми Центр» (вх. № 34179/17 от 19.07.2017), при рассмотрении которых Московским УФАС России в действиях ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «МОЭСК» были выявлены признаки нарушения порядка определения объема и периода безучетного потребления электрической энергии, а также расчета стоимости безучетного потребления электрической энергии Объектом за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления.
Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1-10-2286/77-17 (далее - Комиссия) о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.
ООО «Эми Центр» является юридическим лицом. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ИФНС России № 18 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1167746788637, поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН/КПП 9718023459/771801001.
   ПАО «Мосэнергосбыт» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утверждённого общим собранием акционеров ПАО «Мосэнергосбыт» (протокол от 01.07.2016 № 23).
В соответствии с пунктом 3.2. Устава ПАО «Мосэнергосбыт» занимается реализацией (продажей) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям.
 В соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14.11.2017 № 256-ТР «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории города Москвы» ПАО «Мосэнергосбыт является гарантирующим поставщиком электрической энергии в пределах административных границ города Москвы, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности МУП «Троицкая электросеть».
Доля ПАО «Мосэнергосбыт» в пределах административных границ города Москвы, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности МУП «Троицкая электросеть», в которых ПАО «Мосэнергосбыт» действует как гарантирующий поставщик электрической энергии, на рынке розничной реализации электрической энергии более пятидесяти процентов.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.
Таким образом, ПАО «Мосэнергосбыт» занимает доминирующее положение на рынке реализации электрической энергии в пределах административных границ города Москвы на территории, в границах которой ПАО «Мосэнергосбыт» действует как гарантирующий поставщик электрической энергии.
ПАО «МОЭСК» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утверждённого общим собранием акционеров ПАО «МОЭСК» (протокол от 29.06.2015 № 17).
В соответствии с пунктом 3.2 Устава ПАО «МОЭСК» оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии и по присоединению к электрическим сетям.
Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции под товарным рынком понимается сфера обращения товара (объекта гражданских прав, предназначенного для продажи, обмена или иного введения в оборот), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественной монополии.
Согласно части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящегося в состоянии естественной монополии.
Таким образом, ПАО «МОЭСК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии на территории города Москвы (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью).
Энергоснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Халтуринская ул., д. 6А, осуществляется на основании договора энергоснабжения от 18.06.2008 № 95914069, заключенного между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Эми Центр» (далее - Договор).
На Объекте ООО «Эми Центр» учет потребленной электрической энергии производится на основании, в том числе, данных прибора учета № 01172175.
В силу пункта 167 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения), субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) и сетевые организации, в соответствии с указанным пунктом проверяют соблюдение потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках) требований Основных положений, определяющих порядок учета электрической энергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг оперативно-диспетчерского управления, а также проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.
Согласно пункту 2 Основных положений «безучетное потребление» - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основными положениями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
Исходя из пункта 173 Основных положений проверки расчетных приборов учета осуществляются в плановом и внеплановом порядке.
Плановые проверки приборов учета осуществляются сетевой организацией на основании плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета, разработанного сетевой организацией и согласованного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в порядке, указанном в пункте 174 Основных положений.
Согласно письменным пояснениям и документам, представленным ПАО «МОЭСК» в адрес Московского УФАС России (вх. № 40875/17 от 24.08.2017), проверка приборов учета Объекта включена в план-график проверок измерительных комплексов на январь 2016 года.
ПАО «МОЭСК» письмом от 15.01.2016 № ЭУ/164/38 уведомило ООО «Эми Центр» о проведении проверки приборов учета по адресу: г. Москва, Халтуринская ул., д. 6А.
В соответствии с пунктом 192 Основных положений факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен, в том числе, при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем.
ПАО «МОЭСК» 26.01.2016 в присутствии представителя ООО «Эми Центр» «...» проведена проверка приборов учета Объекта, предусмотренная пунктом 173 Основных положений и утвержденного ПАО «МОЭСК» плана-графика проверок на январь 2016 года.
По результатам указанной проверки ПАО «МОЭСК» был составлен акт проверки узла учета от 26.01.2016, согласно которому ПАО «МОЭСК» выявлено нарушение ООО «Эми Центр» порядка учета электрической энергии, выразившегося в неисправности трансформаторов тока фазы А № 418609, нарушении коммутации вторичных цепей трансформатора тока фазы В № 420189.
Согласно пункту 193 Основных положений при составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии.
Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц.
ПАО «МОЭСК» 26.01.2016 составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю в отношении приборов учета электрической энергии Объекта в присутствии представителя ООО «Эми Центр» «...» (уведомлено при составлении ПАО «МОЭСК» акта проверки узла учета от 26.01.2016).
 ПАО «МОЭСК» согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии Объектом от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю определило объем безучетного потребления электрической энергии Объектом в размере 788 400 кВтч, а количество часов в период времени, в течении которого осуществлялось безучетное потребление - 8760.
Согласно письменным пояснениям и документам ПАО «МОЭСК», представленным в адрес Московского УФАС России (вх. № 40875/17 от 24.08.2017), период безучетного потребления электрической энергии Объектом ООО «Эми Центр» определен ПАО «МОЭСК» в соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к Основным положениям с 27.01.2015 по 26.01.2016, в связи с непредставлением материалов предыдущей проверки приборов учета, а также иных документов, влияющих на расчет объема безучетного потребления, на момент проверки приборов учета от 26.01.2016 и на момент составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю.
Вместе с тем согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю предыдущая проверка приборов учета Объекта проведена 08.12.2014. Данный факт также подтверждается материалами дела № 1-10-2286/77-17, в том числе маршрутным листом по снятию показаний приборов учета № 1144.
Согласно пояснениям ПАО «МОЭСК» снятие сетевой организацией показаний приборов учета потребителей не является проверкой узлов учета электрической энергии. Факт безучетного потребления электрической энергии, указанный в акте о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю, невозможно выявить визуально без проведения инструментальной проверки узла учета.
В силу пункта 195 Основных положений объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
Таким образом, учитывая, что договор энергоснабжения № 95914069 заключен 18.06.2008, а инструментальные проверки узла учета на Объекте в запланированные сроки не проводились, в соответствии с действующим законодательством период безучетного потребления Объектом должен быть определен с 18.06.2015 (день и месяц заключения договора энергоснабжения № 95914069) до момента выявления безучетного потребления электрической энергии 26.01.2016 (акт проверки узла учета электроэнергии от 26.01.2016).
Невыполнение сетевой организацией и гарантирующим поставщиком своих обязанностей по проведению плановых проверок приборов учета абонентов, возложенных на них Основными положениями, не может нести негативные последствия для потребителя в виде применения максимально возможного периода расчета объема безучетного потребления электроэнергии.
Таким образом, ПАО «МОЭСК» неверно определило период безучетного потребления электрической энергии Объектом.
В соответствии с пунктом 195 Основных положений объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям.
В соответствии с пунктом 1 приложения № 3 к Основным положениям объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки, МВт/ч, определяется, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле: W=Pмакс*T, где:
Pмакс - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;
 T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 181 Основных положений подлежат применению указанные в приложении № 3 к Основным положениям расчетные способы, или количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов.
Согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии Объектом от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю при определении объёма безучётного потребления ПАО «МОЭСК» приняло к расчету 24 часа в сутки.
Вместе с тем из пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям не следует, что при определении объёма безучётного потребления поставщиком к расчёту автоматически подлежит принятию количество часов потребления в размере 24 часов в сутки.
В соответствии с актом о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю количество часов в период безучетного потребления электрической энергии определено ПАО «МОЭСК» по формуле: 24 * n, где n - количество суток в период безучетного потребления.
Вместе с тем в силу пунктов 194 и 195 Основных положений количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, может составлять не более 8760 часов. При этом количество часов функционирования хозяйствующего субъекта (с учётом часов фактического потребления электрической энергии) может быть менее 8760 часов.
В Приложении № 2 к Договору ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Эми Центр» согласовали количество часов работы токоприемников, расположенных на Объекте, в месяц 198.
 Следовательно, существует возможность определения количества фактических часов энергопотребления в тех случаях, когда соответствующий порядок определения режима функционирования объекта закреплён сторонами договора энергопотребления в условиях сделки.
Таким образом, ПАО «МОЭСК» неверно определило объем безучетного потребления электрической энергии Объектом.
В соответствии с пунктом 21 Регламента взаимодействия ПАО «МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт» в процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении и расчета объемов потребленной/переданной электрической энергии Приложением № 7 к договору № 17-3916 оказания услуг по передаче электрической энергии от 04.09.2017, заключенному между ПАО «МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт» (далее - Договор № 17-3916), суммарное количество объемов электрической энергии, определенное по актам о безучетном потреблении электрической энергии, составленным в расчетном периоде, подлежит включению в объем оказанных услуг за расчетный период услуг по передаче электрической энергии и вычитается из объема электроэнергии, приобретаемой ПАО «МОЭСК» в расчетном периоде, в котором составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии.
Объем безучетного потребления электрической энергии будет учтен ПАО «МОЭСК» в полезном отпуске электрической энергии и на этот объем уменьшены потери сетевой организации.
Таким образом, по актам о безучетном потреблении электрической энергии ПАО «МОЭСК» получает коммерческую выгоду.
Вместе с тем при рассмотрении Комиссией материалов дела установлено следующее.
Согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии, составленному по факту безучетного потребления электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю, трансформатор тока фазы А № 418609 не исправен, нарушена коммутация вторичных цепей трансформатора тока фазы В № 420189.
В связи с отсутствием в акте проверки узла учета от 26.01.2016 замечаний по пломбировке приборов учета электрической энергии Комиссия приходит к выводу, что прибор учета электрической энергии № 1172123 был опломбирован, трансформаторы тока и испытательная коробка, входящие в систему учета, также опломбированы.
В соответствии с пунктом 154 Основных положений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям раздела X Основных положений в части его метрологических характеристик.
По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.
Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются сетевой организацией, а в случае если сетевая организация не явилась в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), участвующим в процедуре допуска.
Таким образом, при осуществлении допуска прибора учета № 1172123 в эксплуатацию на нем была установлена контрольная пломба в подтверждении допуска указанного прибора учета в эксплуатацию в качестве коммерческого и соответствия его требованиям раздела X Основных положений.
Также согласно письменным пояснениям и документам, представленным ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес Московского УФАС России (40864/17 от 24.08.2017), поверка трансформаторов тока (ТТ) должна быть осуществлена в 2017 году.
 В соответствии с письменными документам ПАО «МОЭСК» (вх. от 02.08.2017 № 36935/17) на Объекте ООО «Эми Центр» установлен прибор учета № 1172123 модели Меркурий 230 ART PQRSIDN.
Данный прибор позволяет считывать с жидкокристаллического индикатора прибора учета такие параметры как: значения потребленной активной (реактивной) электрической энергии по каждому тарифу (до четырех тарифов) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом, измеренное значение активной (реактивной и и полной мощности) в каждой фазе и сумму, напряжение в каждой фазе, ток в каждой фазе, cos φ в каждой фазе и по сумме, частоту сети, текущее время и иекущую дату, что подтверждается пунктом 5.1.4 «Индексация вспомогательных параметров» руководства по эксплуатации АВГЛ.411152.021 РЭ «Счетчик электрической энергии трехфазный статический «Меркурий 230» (далее - Руководство). Также моргание пиктограммы «Фаза N» на жидкокристаллическом индикаторе сигнализирует о том, что прибор учета регистрирует отсутствие напряжения по соответствующей фазе.
 Вместе с тем описание процедуры определения значения различных параметров по каждой фазе содержится в пункте 5.1.4 Руководства. При этом в указанном Руководстве не содержится указаний на то, что какой-либо из этих вспомогательных параметров должен и может свидетельствовать о неисправности прибора учета электрической энергии.
Таким образом, ПАО «МОЭСК» не представило доказательств факта нарушения ООО «Эми Центр» порядка учета электрической энергии, выразившегося во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета) № 1172123, также в совершении иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности), что было установлено ПАО «МОЭСК» в результате проведенной 26 января 2016 года проверки расположенного на Объекте прибора учета № 1172123, по результатам которой был выявлен факт безучетного потребления электрической энергии Объектом ООО «Эми Центр» и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю.
Таким образом, принимая во внимание то, что целостность контрольных пломб ООО «Эми Центр» нарушена не была, каких-либо факторов, свидетельствующих о вмешательстве потребителя в работу прибора учета, не выявлено, оснований для проведения технического обслуживания прибора учета электрической энергии № 1172123 также не установлено. Кроме того, возможности потребителя самостоятельно выявить неисправность прибора учета № 1172123, не срывая контрольных пломб, также из представленных материалов не следует.
Действия ПАО «МОЭСК» по составлению акта о безучетном потреблении электрической энергии Объектом от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю в нарушение пункта 192 Основных положений, а также по нарушению порядка определения периода и объема безучетного потребления электрической энергии Объектом привели к ущемлению интересов ООО «Эми Центр».
ПАО «МОЭСК» письмом от 28.01.2016 № ЭУ/164/99 передало в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» акт о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю.
 Согласно пункту 16 «Порядка взаимодействия при выявлении фактов безучетного потребления электроэнергии ПАО «МОЭСК»» Приложения № 7 к Договору № 17-3916, оформленные надлежащим образом акты о безучетном потреблении электроэнергии по мере их составления, подекадно (11, 21 и первого рабочего дня месяца, следующего за расчетным) передаются ПАО «Мосэнергосбыт» представителями ПАО «МОЭСК» по акту приема-передачи.
Акты о безучетном потреблении электрической энергии, оформленные ненадлежащим образом, подлежат возврату ПАО «МОЭСК» с указанием конкретных причин возврата.
 В письменных пояснениях ПАО «Мосэнергосбыт» указывает, что ПАО «МОЭСК» по актам, составленным с нарушением условий Договора № 17-3916, предъявляет ПАО «Мосэнергосбыт» требования об оплате услуг по передаче в завышенном и необоснованном объеме.
ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «МОЭСК» 01.03.2016 было инициировано совместное совещание рабочей группы, в том числе по вопросу корректировки периода безучетного потребления Объектом электрической энергии, определенных актом о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю.
ПАО «Мосэнергосбыт» письмом от 11.03.2016 № ИП/31-1081/16 на основании пункта 2.2 протокола совещания рабочей группы ПАО «МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт» от 01.03.2016 № ПР/31-3/16 возвратило в адрес ПАО «МОЭСК» акт о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю.
ПАО «МОЭСК» письмом от 24.03.2017 № ЭУ/23/57 в рамках досудебного урегулирования возникшего спора направило в адрес ПАО «Мосэнергосбыт» претензию, согласно которой ПАО «МОЭСК» период безучетного потребления электрической энергии по акту о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю с 27.01.2017 по 26.01.2016 определен правомерно.
ПАО «Мосэнергосбыт» письмом от 05.05.2017 № ЭУ/67-95/17 направило в адрес ПАО «МОЭСК» ответ на претензию, уведомив о необходимости произведения корректировки периода безучетного потребления Объектом электрической энергии с 08.12.2015 по 26.01.2016 в связи с проведением ПАО «МОЭСК» 08.12.2014 проверки приборов учета Объекта.
Таким образом, между ПАО «МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт» в отношении акта от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю возник гражданско-правовой спор. ПАО «МОЭСК» обратилось в суд о взыскании с ПАО «Мосэнергосбыт» стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии. В результате указанных действий с ПАО «Мосэнергосбыт» в пользу ПАО «МОЭСК» в судебном порядке взыскана стоимость услуг по передаче электрической энергии, в том числе в объеме неучтенного потребления Объекта по акту о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю.
Комиссией установлено, что ПАО «Мосэнергосбыт» только 20.06.2017 письмом № ИП/31-3736/17 направило в адрес ООО «Эми Центр» копию акта о неучтенном потреблении электрической энергии от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю, а также счет от 19.06.2017 № 146 на оплату стоимости безучетного потребления по акту от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю на сумму 4 323 541 (четыре миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 29 (двадцать девять) копеек.
Кроме того, ПАО «Мосэнергосбыт» письмом от 25.08.2017 № ИП/23-432/17 уведомило ПАО «МОЭСК» о необходимости корректировки объема безучетного потребления Объектом электрической энергии в соответствии с имеющимся соглашением между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Эми центр» о количестве часов работы токоприемников Объекта в месяц, определенным приложением № 2 к Договору.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что ПАО «Мосэнергосбыт» действовало в интересах ООО «Эми центр» и предприняло все зависящие от него меры по недопущению ущемления интересов ООО «Эми центр».
На основании изложенного в действиях ПАО «Мосэнергосбыт» не уставновлено признаков нарушения антимонопольного законодательства.
 В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
 Исходя из изложенного, вышеуказанные действия ПАО «МОЭСК» привели к ущемлению интересов ООО «Эми центр».
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
На основании изложенного Комиссией сделан вывод о нарушении ПАО «МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью ПАО «МОЭСК»), путем составления акта проверки узла учета от 26.01.2016, акта от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю о безучетном потреблении электрической энергии Объектом расположенным по адресу: г. Москва, Халтуринская ул., д. 6А (далее - Объект), в том числе путем нарушения порядка определения объема безучетного потребления электрической энергии объектом ООО «Эми центр», что привело к ущемлению интересов ООО «Эми центр».
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, статьей 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции,
РЕШИЛА:

1. В отношении ПАО «Мосэнергосбыт» дело прекратить.
2. Установить в действиях ПАО «МОЭСК» факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью ПАО «МОЭСК»), путем составления акта проверки узла учета от 26.01.2016, акта от 26.01.2016 № БУ/004/ВОРУ/-МУЭ-Ю о безучетном потреблении электрической энергии Объектом, в том числе путем нарушения порядка определения объема безучетного потребления электрической энергии Объектом, что привело к ущемлению интересов ООО «Эми центр».
3. Выдать ПАО «МОЭСК» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
4. Передать материалы должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о применении мер реагирования в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.