РЕШЕНИЕ
по делу № 1-10-421/77-18
о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «17» июля 2018 года
В полном объеме решение изготовлено «20» июля 2018 года

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председателя Комиссии	- «...»;
членов Комиссии	- «...»;
	- «...»;
	- «...»;
	- «...»,

в присутствии представителей:

АО «Мосэнергосбыт»	- «...»;
ПАО «МОЭСК»	- «...»;
АО «ОЭК»	- «...»;
ООО «Интер-Север»	- «...»,

рассмотрев дело № 1-10-421/77-18 по признакам нарушения ПАО «МОЭСК» (адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ИНН: 5036065113) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью ПАО «МОЭСК»), путем составления в отношении объекта ООО «Интер-Север», расположенного по адресу: г. Москва, Фестивальная ул., д. 2А (далее - Объект), акта о неучтенном потреблении электрической энергии от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ в отсутствие на то оснований,

УСТАНОВИЛА:

 В адрес Московского УФАС России поступило заявление и материалы ООО «Интер-Север» (вх. № 45319/17 от 20.09.2017), при рассмотрении которых Московским УФАС России в действиях ПАО «МОЭСК» были выявлены признаки нарушения порядка установления факта безучетного потребления электрической энергии при проведении проверки узла учета электрической энергии Объекта.
Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1-10-421/77-18 (далее - Комиссия) о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.
ООО «Интер-Север» является юридическим лицом, поставленным на налоговый учет с присвоением ИНН/КПП 7743941868/774301001.
ПАО «МОЭСК» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утверждённого общим собранием акционеров ПАО «МОЭСК» (протокол от 29.06.2015 № 17).
В соответствии с пунктом 3.2 Устава ПАО «МОЭСК» оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии и по присоединению к электрическим сетям.
Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции под товарным рынком понимается сфера обращения товара (объекта гражданских прав, предназначенного для продажи, обмена или иного введения в оборот), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.
Статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественной монополии.
Согласно части 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящегося в состоянии естественной монополии.
Таким образом, ПАО «МОЭСК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии на территории города Москвы (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью).
В силу пункта 167 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее - Основные положения), субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики (энергосбытовые, энергоснабжающие организации) и сетевые организации, в соответствии с указанным пунктом проверяют соблюдение потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках) требований Основных положений, определяющих порядок учета электрической энергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг оперативно-диспетчерского управления, а также проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.
Энергоснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Фестивальная, д. 2А (далее - Объект), осуществляется на основании договора энергоснабжения от 26.06.2008 № 92309363, заключенного между ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интер-Север» (далее - Договор).
На Объекте ООО «Интер-Север» учет потребленной электрической энергии производится на основании, в том числе, данных прибора учета № 26060662.
Согласно пункту 2 Основных положений «безучетное потребление» - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и Основными положениями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
В соответствии с пунктом 192 Основных положений факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен, в том числе, при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем.
Согласно письменным пояснениям и документам, представленным ПАО «МОЭСК» в адрес Московского УФАС России (вх. № 55189/17 от 13.11.2017), проверка приборов учета Объекта включена в план-график проверок измерительных комплексов на июнь 2017 года (позиции 5-13 плана-графика проверок измерительных комплексов на июнь 2017 года).
ПАО «МОЭСК» 28.06.2017 в присутствии представителя ООО «Интер-Север» проведена проверка приборов учета Объекта, предусмотренная пунктом 173 Основных положений и утвержденного ПАО «МОЭСК» плана-графика проверок на июнь 2017 года.
По результатам указанной проверки ПАО «МОЭСК» был составлен акт проверки узла учета от 28.06.2017, согласно которому ПАО «МОЭСК» выявлено нарушение ООО «Интер-Север» порядка учета электрической энергии, выразившегося в отсутствии токов во вторичных цепях учета электрической энергии (разрыв вторичных обмоток трансформаторов тока фаз А, С).
Согласно пункту 193 Основных положений при составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии.
ПАО «МОЭСК» 04.07.2017 составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии № 003688/С-МУЭ в отношении прибора учета электрической энергии Объекта в присутствии представителя ООО «Интер-Север».
ПАО «МОЭСК» согласно акту о неучтенном потреблении электрической энергии Объектом от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ определило период безучетного потребления электрической энергии Объектом с 01.12.2016 (день и месяц заключения дополнительного соглашения к Договору) по 28.06.2017, количество часов в период времени, в течении которого осуществлялось безучетное потребление - 5016, а объем безучетного потребления электрической энергии — 545 590 кВт/ч.
Вместе с тем при рассмотрении Комиссией материалов дела установлено следующее.
В соответствии с актом о неучтенном потреблении электрической энергии, составленному по факту безучетного потребления электрической энергии от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ, прибор учета № 26060662 не исправен (отсутствие токов во вторичных цепях учета электрической энергии - разрыв вторичных обмоток трансформаторов тока фаз А, С).
Вместе с тем согласно акту проверки узла учета от 28.06.2017 целостность целостность пломб прибора учета № 26060662 не нарушена.
В соответствии с актом допуска прибора(ов) учета в эксплуатацию от 25.07.2016 № 606/СБО прибор учета электрической энергии № 26060662 был опломбирован пломбой № 32415384 соответственно, трансформаторы тока и испытательная коробка, входящие в систему учета, так же опломбированы.
В соответствии с пунктом 154 Основных положений в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям раздела X Основных положений в части его метрологических характеристик.
По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.
Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются сетевой организацией, а в случае если сетевая организация не явилась в согласованные дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), участвующим в процедуре допуска.
Таким образом, при осуществлении допуска прибор учета № 26060662 в эксплуатацию на нем была установлена контрольная пломба в подтверждении допуска указанного прибора учета в эксплуатацию в качестве коммерческого и соответствия их требованиям раздела X Основных положений.
Также согласно акту допуска прибора(ов) учета в эксплуатацию от 25.07.2016 № 606/СБО, поверка приборов учета должна быть осуществлена в 2023 году.
 Согласно позиции ПАО «МОЭСК» в соответствии с актом допуска прибора(ов) учета в эксплуатацию от 28.07.2015 на Объекте установлен прибор учета № 26060662 модели Меркурий 230 ART-03, который позволяет считывать с жидкокристаллического индикатора прибора учета такие параметры как: значения потребленной активной (реактивной) электрической энергии по каждому тарифу (до четырех тарифов) и сумму по всем тарифам с нарастающим итогом, измеренное значение активной (реактивной и и полной мощности) в каждой фазе и сумму, напряжение в каждой фазе, ток в каждой фазе, cos φ в каждой фазе и по сумме, частоту сети, текущее время и текущую дату, что подтверждается пунктом 5.1.4 «Индексация вспомогательных параметров» руководства по эксплуатации АВГЛ.411152.021 РЭ «Счетчик электрической энергии трехфазный статический «Меркурий 230» (далее - Руководство).
 Вместе с тем описание процедуры определения значения различных параметров по каждой фазе содержится в пункте 5.1.4 Руководства. При этом в указанном Руководстве не содержится указаний на то, что какой-либо из этих вспомогательных параметров должен и может свидетельствовать о неисправности прибора учета электрической энергии.
Таким образом, ПАО «МОЭСК» не представило доказательств факта нарушения ООО «Интер-Север» порядка учета электрической энергии, выразившегося во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета) № 26060662, также в совершении иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
Таким образом, принимая во внимание то, что целостность контрольных пломб ООО «Интер-Север» нарушена не была, каких-либо факторов, свидетельствующих о вмешательстве потребителя в работу прибора учета, не выявлено, оснований для проведения технического обслуживания прибора учета электрической энергии № 26060662 также не установлено. Кроме того, возможность потребителя самостоятельно выявить неисправность прибора учета № 26060662, не срывая контрольных пломб, также из представленных материалов не следует.
Действия ПАО «МОЭСК» по составлению акта о безучетном потреблении электрической энергии Объектом от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ в нарушение пункта 192 Основных положений привели к ущемлению интересов ООО «Интер-Север».
ПАО «МОЭСК» письмом от 11.07.2017 № ЭУ/162/524 передало в адрес АО «Мосэнергосбыт» акт о неучтенном потреблении электрической энергии от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ.
АО «Мосэнергосбыт» направило в адрес ООО «Интер-Север» счет от 31.07.2017 № Э-63-37010 на оплату стоимости безучетного потребления электрической энергии на сумму 2 068 020 (два миллиона шестьдесят восемь тысяч двадацать) рублей 82 (восемьдесят две) копейки.
Исходя из вышеизложенного, действия ПАО «МОЭСК» по составлению акта о безучетном потреблении электрической энергии от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ противоречат Основным положениям.
В соответствии с пунктом 21 Регламента взаимодействия ПАО «МОЭСК» и АО «Мосэнергосбыт» в процессе составления и оборота актов о безучетном потреблении и расчета объемов потребленной/переданной электрической энергии Приложением № 7 к договору № 17-3916 оказания услуг по передаче электрической энергии от 04.09.2017, заключенному между ПАО «МОЭСК» и АО «Мосэнергосбыт», суммарное количество объемов электрической энергии, определенное по актам о безучетном потреблении электрической энергии, составленным в расчетном периоде, подлежит включению в объем оказанных услуг за расчетный период услуг по передаче электрической энергии и вычитается из объема электроэнергии, приобретаемой ПАО «МОЭСК» в расчетном периоде, в котором составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии.
Объем безучетного потребления электрической энергии будет учтен ПАО «МОЭСК» в полезном отпуске электрической энергии и на этот объем уменьшены потери сетевой организации.
Из чего следует, что по актам о безучетном потреблении электрической энергии ПАО «МОЭСК» получает коммерческую выгоду.
ПАО «МОЭСК» представило возражения (вх. № 33933/18 от 05.07.2018) на заключение об обстоятельствах дела 1-10-365/77-18. Доводы, изложенные в возражениях ПАО «МОЭСК», отклоняются Комиссией, позиция Комиссии по указанным доводам отражена в настоящем решении по делу № 1-10-365/77-18.
ООО «Интер-Север», АО «ОЭК», АО «Мосэнергосбыт» возражений на заключение об обстоятельствах дела № 1-10-421/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства не представлено. ООО «Интер-Север» поддержало позицию, изложенную в заключении об обстоятельствах дела № 1-10-421/77-18 о нарушении антимонопольного законодательства.
Таким образом, указанные действия ПАО «МОЭСК» привели к ущемлению интересов ООО «Интер-Север».
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
На основании изложенного Комиссией сделан вывод о нарушении ПАО «МОЭСК» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью ПАО «МОЭСК»), путем составления в отношении Объекта акта о неучтенном потреблении электрической энергии от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ в отсутствие на то оснований, что привело к ущемлению интересов ООО «Интер-Север».
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, статьей 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции,
РЕШИЛА:

1. Установить в действиях ПАО «МОЭСК» факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью ПАО «МОЭСК»), путем составления в отношении Объекта акта о неучтенном потреблении электрической энергии от 04.07.2017 № 003688/С-МУЭ в отсутствие на то оснований, что привело к ущемлению интересов ООО «Интер-Север».
2. Выдать ПАО «МОЭСК» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
3. Передать материалы должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о применении мер реагирования в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.