Россия, 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер.,д.5
Тел.: (499) 745-53-85
Факс: (499) 745-53-85
E-mail: smirnov@strikecity.ru
Internet: www.strikecity.ru

Исходящий № 12
от «10» августа 2018 года

В Управление Федеральной
        антимонопольной службы	России по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05/+7-(495) 607-42-92
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заказчику:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
Место нахождения: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,
Почтовый адрес: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,
Номер контактного телефона: 965-429-01-93
Адрес электронной почты: t9735040@yandex.ru

от ООО «Страйк Сити»
Место нахождения: 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д.5
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д.5
Номер контактного телефона: (499) 745-53-85
E-mail: smirnov@strikecity.ru

Письмо (жалоба) на действия заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме на
Выполнение работ по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию систем вентиляции в бактериологической лаборатории, расположенной по адресу: г. Москва, Коломенский проезд д.4 стр.12 (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме № 31806040358), на условиях, предусмотренных указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Предмет государственного контракта: Выполнение работ по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию систем вентиляции в бактериологической лаборатории, расположенной по адресу: г. Москва, Коломенский проезд д.4 стр.12.

Адрес электронной площадки в сети «Интернет» – http://roseltorg.ru

Ссылка: http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806040358

Заказчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
Место нахождения: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,
Почтовый адрес: 119071, г Москва, пр-кт Ленинский, дом 17,
Номер контактного телефона: 965-429-01-93
Адрес электронной почты: t9735040@yandex.ru

Участник размещения заказа (заявитель):
ООО «Страйк Сити»
Место нахождения: 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д.5
Почтовый адрес: 125167, г.Москва, Эльдорадовский пер., д.5
Номер контактного телефона: (499) 745-53-85
E-mail: smirnov@strikecity.ru

Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии

Обоснование:

По существу поясняем:
Согласно ТЗ:
 Все предлагаемые материалы в файле «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. На вышеуказанные характеристики участник выражает свое согласие и предоставление их в первой части заявки не требуется. Максимальные и (или) минимальные значения показателей определяющие соответствие закупаемых товара, работы, услуги установлены заказчиком в приложение «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме». Локальная смета определяет объем работ, но не устанавливает требований к товарам, используемым при выполнение работ и технологическому оборудованию.
 Согласно Инструкции:
Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. Десятичные знаки отделяются точкой. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.
Так же отмечаем, что столбец «Наименование товара» заполняется Заказчиком и Участник не вправе изменять наименование товара, а лишь предоставляет по товару конкретные показатели, соответствующие требованиям Аукционной документации.
Участник предоставил следующую Информацию по товарам:
№п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (модель, производитель)			Технические характеристики	Единица измерения		Сведения о сертификации
				Требуемый параметр			Требуемое значение		Значение, предлагаемое участником

6	КЛАПАН ДЛЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА Ду15 или эквивалент			Рабочая температура			-15…+90		-10…+85		°С
				Высота клапана для воздухоотводчика			>25		30		мм
				Рабочее давление клапана для воздухоотводчика			8; 10; 16		16		бар
				Материал клапана для воздухоотводчика			латунь; нержавеющая сталь		латунь
34	ВОЗДУХООТВОДЧИК УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР Ду15 или эквивалент			Тип присоединения воздухоотводчика			в наивысшей точке трубопроводной системы или на воздухосборнике в вертикальном положении		на воздухосборнике в вертикальном положении
				Диаметр корпуса воздухоотводчика			>41		45		мм
				Рабочее давление воздухоотводчика			10; 16		16		бар
				Высота воздухоотводчика			>66		70		мм
111	ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕНТ 315Л ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ			Мощность			от 310 до 340		320		Вт
				Частота вращения			от 2600 до 2800		2700		об./мин
				Температура перемещаемого воздуха			-50…+55		-40…+50		°C
				Рабочий ток			от 1.1 до 1.5		1.2		А
				Степень защиты IP			44; 55		44
				Напряжение электропитания			>220		230		В

Из положений Аукционной документации и Положения о закупках Заказчика, не следует (не запрещается), что предоставление участником «или эквивалент» в наименование товара не соответствует Положению о закупках Заказчика, и что это может помешать Заказчику идентифицировать товар и привести к отклонению заявки Участника.
Таким образом, в соответствии с требованиями Аукционной документации, в том числе Технического задания Заказчик идентифицирует товар не по словам «или эквивалент», а по конкретным значениям, установленным Участником в своем предложении.
Участник в соответствии с требованиями Аукционной документации предоставил сведения о качестве, технических характеристиках товара, которые содержат значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

В связи с вышеуказанным требуем:
1)	Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2)	Признать жалобу Заявителя обоснованной.
3)	Провести проверку правомерности действий заказчика; содержания аукционной документации.
4)	При наличии в действиях членов аукционной комиссии признаков административного правонарушения, привлечь членов аукционной комиссии к административной ответственности.
5)	Выдать предписание об устранении нарушений при размещении заказа.

Приложения к жалобе:
1.	Решение № 1 от 16.04.2004г. единственного участника ООО «Страйк Сити».
2.	Решение № 5 от 01.12.2015г. о назначении Широкова С.Л. Генеральным директором ООО «Страйк Сити»