ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Астраханской области

ул. Шаумяна, 47, г. Астрахань, 414000
тел./факс (8512) 39-05-80
e-mail: to30@fas.gov.ru

_______________________ № ___________________

На № _________________ от __________________
ПАО «Россети Юг»
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 32

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

414000, г. Астрахань,
пл. Джона Рида, 3

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2020 года г. Астрахань

Резолютивная часть решения оглашена 03.12.2020
В полном объеме решение изготовлено 11.12..2020

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе: председателя Комиссии — заместителя руководителя — начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Астраханского УФАС России «.........», членов Комиссии — ведущего специалиста - эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «........» и ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «........», рассмотрев дело №030/01/10-965/2020 по признакам нарушения Публичным акционерным обществом «Россети Юг» (ранее- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга») (далее по тексту - ПАО «Россети Юг», Общество) (юр. адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49; ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также — Закон о защите конкуренции)
при участии представителя заявителя (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания») «........» (доверенность от 01.06.2020 №35, срок действия полномочий по 01.06.2021) посредством интернет -видиоконференции

УСТАНОВИЛА:

В Астраханское УФАС России (вх.№3872) поступила жалоба ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (юр. адрес: Астрахань, пл. Джона Рида ,3; ИНН 3017041554) на действия Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ранее — Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга») (далее — ПАО «Россети Юг», Общество) (юр. адрес: ул. Большая Садовая, 49, г. Ростов-на-Дону, 344002; ИНН 6164266561),  выразившееся в поставке электрической энергии  ненадлежащего  качества потребителям,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10).
Усмотрев в указанных действиях ПАО «Россети Юг» (ранее - ПАО «МРСК Юга») признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, Астраханское УФАС России в соответствии с частью 2 статьи 39 названного закона приказом руководителя Управления от 24.08.2020 г. №84-п возбудило в отношении Общества дело №030/01/10-965/2020 о нарушении антимонопольного законодательства
Определением Астраханского УФАС России от 24.08.2020 к участию в рассмотрении дела №030/01/10-965/2020 были привлечены в качестве ответчика ПАО «Россети Юг», в качестве заявителя ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
        На заседание Комиссии по рассмотрению дела №030/01/10-965/2020 в назначенное время 03.12.2020 представитель ответчика ПАО «Россети» не явился, уведомлено надлежащим образом. Каких- либо ходатайств ПАО «Россети Юг» в Управление не поступало.
ПАО «Россети Юг» с наличием в деянии Общества нарушения антимонопольного законодательства не согласно.
        Поясняю, что между ПАО «МРСК Юга» (филиалом ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» (14.02.2020 переименовано в ПАО «Россети Юг»- «Астраъханьэнерго», согласно листу записи в ЕГРЮЛ от 14.02.2020) (далее - Исполнитель) и ПАО «Астраханская энепргшосбытовая компания» (далее - Заказчик) заключен договор оказания услуги по пепредаче электрической энергии от 28.06.2013 №30000130000394 (далее - Договор).
        В соответствии с пунктом 3.4.1 Договора ПАО «Россети Юг» как Исполнитель несет обязательства по обеспечению передачи электрической энергии в точки поставки потребителей Заказчика, качество и параметры которой должны соответствовать техеическим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони.
Ответственность за исполнение условий Договора предусмотрена как самим Договором, так и гражданским законодательством Российской Федерации.
Обращаясь в Астраханское УФАС России с заявлением о нарушении законодательства ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» фактически просит дать правовую оценку действиям сетевой организации по исполнению условий заключенного Договора.
Таким образом, рассматривая заявление ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Астраханское УФАС России вышло за пределы предоставленных ему полномочий и фактически разрешает между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» гражданско-правовой спор по исполнению условий Договора.
В силу части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
Для квалификации действий ПАО «Россети Юг» по названной статье должны были быть доказаны как совершение им запрещеных действий, влекущих негативные последствия для конкуренции либо ущемление прав иных лиц, так и его доминирующее положение на соответствующем рынке.
Доказательств ущемления прав ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Заявителем не представлено.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства по делу в их совокупности, Комиссия установила следующее.
ПАО «Россети юг» является сетевой организацией в смысле, придаваемом ей пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в соответствии с приказом Министерства по топливно-энергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области от 13.10.2006 № 51-О является на территории Астраханской области гарантирующим поставщиком, осуществляет деятельность по энергоснабжению всех групп потребителей на территории Астраханской области.
Гарантирующий поставщик (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания») в целях обеспечения передачи электроэнергии своим абонентам и в их интересах заключил с сетевой организацией ПАО «МРСК Юга» (ранее ОАО «МРСК Юга») (в настояще время переименован в ПАО «Россети Юг») договор от 28.06.2013 №30000130000394 оказания услуг по передаче электрической энергии (далее — договор №30000130000394), по которому ПАО «МРСК Юга» (исполнитель) приняло обязательство оказывать Гарантирующему поставщику (заказчик) услуги по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через: технические устройства электрических сетей, принадлежащих исполнителю на праве собственности или ином законном основании, а также через технические устройства электрических сетей субисполнителя, заключивших с Исполнителем договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, электроустановки собственников, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, безхозяйственные электроустановки, а заказчик принял обязательство оплачивать услуги исполнителя в порядке, установленном договором.
Согласно пункту 3.4.1 договора №30000130000394 исполнитель (ПАО «МРСК Юга») обязан обеспечить передачу электрической энергии в точки поставки потребителей заказчика (гарантирующий поставщик), качество и параметры которой должны соответствоватьт техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони.
Правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии установлены в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 04.05.2012 №442 (далее - Основные положения).
Согласно пункту 7 Основных положений субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики, эиергосбытовые (энергоснабжающие) организации, сетевые организации, системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, а также производители электрической энергии (мощности), в ходе исполнения своих обязательств по заключаемым ими на оптовом рынке и розничных рынках договорам совместными действиями обеспечивают на розничных рынках надежность снабжения потребителей и качество электрической энергии.
Требования к надежности энергоснабжения и качеству электрической энергии устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 28 Основных положений гарантирующий поставщик обязан урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией.
Таким образом, законодателем предусмотрено право потребителей получать электрическую энергию, качество которой соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Согласно подпунктам «а», «г» пункта 15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее - «Правила недискримииационного доступа»), при исполнении договора сетевая организация обязана в том числе:
- обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор), качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони;
- в порядке и сроки, установленные договором, информировать потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору, (аналогичные условия отражены и в условиях заключенного между сторонами Договора №30000130000394).
Согласно пункту 2 Основных положений точка поставки на розничном рынке - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергоприиимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
Пунктом 13(2) Правил недискриминациониого доступа предусмотрено, что в случае, если потребителем услуг является гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), договор должен содержать порядок взаимодействия сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) в части взаимодействия и обмена информацией, необходимый для соблюдения единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, при обслуживании потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор.
В пункте 8.2.2 Договора №30000130000394 определена зона ответственности исполнителя - отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных обязательными требованиями, принятыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п.п. «в»).
В силу пункта 3 Правил недискриминационного доступа сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2014 №186 утверждены Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций (далее - «Единые стандарты»), которые устанавливают требования к обслуживанию сетевыми организациями лиц, являющихся потребителями услуг сетевых организаций по передаче электрической энергии, в том числе обслуживаемых гарантирующим поставщиком.
Согласно пункту 3 Единых стандартов в целях оказания услуг по передаче электрической энергии сетевая организация при обслуживании потребителей, в том числе, осуществляет:
   - информирование потребителя об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях сетевой организации, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии (подпункт «г»);
    - контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации (подпункт «м»);
     - проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (подпункт «о») и т. д.
 Приказом Госстандарта от 22.07.2013 №400-ст введен в действие Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения, которым установлены обязательные к применению требования к качеству поставляемой электроэнергии.
До 01.07.2014 показатели и нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения устанавливались в соответствии с ГОСТом 13109- 97.
Как указывалось выше, в соответствии с пунктом 3.4.1 Договора №30000130000394 ПАО «МРСК Юга» обязано обеспечивать передачу электрической энергии в точки поставки потребителей Заказчика, качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони.
На основании пункта 3.4.4 Договора №30000130000394 сетевая организация обязана информировать ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» о фактах нарушения электроснабжения потребителей и снижения показателей качества электрической энергии, об обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии.
Стабильный уровень напряжения, предусмотренный техническими регламентами и другими обязательными требованиями, является фактором, обуславливающим безопасное и надежное электроснабжение потребителей.
В связи с коллективным обращением в контрольные и надзорные органы Астраханской области потребителей с жалобами на поставку электрической энергии ненадлежащего качества в отношениеи ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» как продавца электрической энергии по обращению потребителей, проживающих по адресам: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, в пределах ул. Калинина, ул. Братская, и с. Маячное, в пределах ул. Береговая, ул. Механизаторов, ул. Песчаная, 17.09.2019г. и 25.09.2019г. Южным межрегиональным территориальным управлением Госстандарта в лице Астраханского отдела госнадзора ЮМТУ Госстандарта (далее ЮМТУ Госстандарта) была проведена внеплановая выездная проверка с привлечением экспертной организации АНО «Саратовский учебно-методический инженерно - технический центр электро-, теплоэнергетики» в целях определения соответствия качества передаваемой электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
В результате лабораторных исследований образцов продукции, исследованных независимой экспертной организацией административным органом, было установлено, что электрическая энергия, отпускаемая потребителям от центра питания в точке контроля - контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д. 1 (центр питания КТП-216, 10/0,4 кВ, 250 кВА, АВ-1 (Ф-1)), не соответствует обязательным требованиям (п. 4.2.2) ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения» (протокол испытаний качества электроэнергии №189-ГН/19-КЭЭ от 27.09.2019г. и заключение 17/19-ГН от 27.09.2019г.).
 Из Акта проверки № 04-26/46 от 01.10.2019 Астраханского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта в отношении юридического лица ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (время проверки 17.09.2019г. И 25. 09.2019 г.) следует:
 Электрическая энергия отпускаемая потребителям, от центра питания в точке контроля-контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-2, опора №29 по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул.Братская, д.117 (центр питания КТП-483 10/0,4 кВ, 160 кВА, ВЛ-0,38 кВ, Л-2) не соответствует обязательным требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.4.2.2) «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (Заключение №19/19-ГН от 27.09.2019г. и протокол №191-ГН/19-КЭЭ от 27.09.2019г. аккредитованной лаборатории АНО «Саратовский учебно - методический инженерно-технический центр электро-теплоэнергетики»).
  Электрическая энергия отпускаемая потребителям, от центра питания в точке контроля-контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опораа/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10/0,4 кВ, 250 кВА, АВ-1 (ф-1)) не соответствует обязательным требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.4.2.2) «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (Заключение №17/19-ГН от 27.09.2019г. и протокол №189-ГН/19-КЭЭ от 27.09.2019г. аккредитованной лаборатории АНО «Саратовский учебно методический инженерно-технический центр электро-теплоэнергетики»).
Для указанных выше показателей качества электроэнергии ГОСТом 32144-2013 установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
Пункт 4.2.2 ГОСТа 32144-2013 в императивном порядке устанавливает, что допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
  Из Акта проверки № 04-26/46 от 01.10.2019 Астраханского отдела госнадзора ЮМТУ Росстандарта также следует, что причина выявленных нарушений неудовлетворительное состояние контроля качества электрической энергии при исполнении услуги по передаче элдектрической энергии потребителям.
 Превышение предельно допустимого значения установившегося отклонения напряжения в сетях электроснабжения бытовых потребителей связано с риском причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу потребителей, так как может привести к следующим негативным последствиям : - повышению расхода электроэнергии; - преждевременному износу и выходу из строя бытовых электроприборов;- возникновению пожароопасности. По результатам проверки ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» Астраханским отделом госнадзора ЮМТУ Росстандарта было выдано предписание от 01.10.2019 №04-27/18 об устранении выявленных нарушений и установлен срок исполнения 06.03.2020.
По итогам проведенной проверки, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» была направлена претензия ПАО «МРСК Юга» (в лице филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго») с приложением протоколов контроля качества электроэнергии и заключений эксперта) с требованиями к ответчику, являющемуся сетевой организацией, об устранении нарушений условий договора №30000130000394, однако, последним соответствующие меры предприняты не были. В ответ на направленную претензию ПАО «Россети Юг» направило письмо о том, что по его собственным замерам параметры качества электрический энергии соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013.
Вместе с тем, по итогам проведенной проверки исполнения требований выданного ранее предписания от 01.10.2019 №04-27/18 административным органом (Астраханским отделом госнадзора ЮМТУ Росстандарта) было установлено, что электрическая энергия, отпускаемая потребителям от центра питания в точке контроля - контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д. 1 (центр питания КТП-216, 10/0,4 кВ, 250 кВА, АВ-1 (Ф-1) ПС Красный Яр 110/10), не соответствует обязательным требованиям ГОСТ 32144-2013 (п. 4.2.2.) «Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения» (Акт проверки от 26.03.2020г.).
  Согласно экспертному заключению ИЛ КЭ ФБУ «Ставропольский ЦСМ» от 25.03.2020 г. :
   По отрицательным отклонениям напряжения:
   - Фаза А: время выхода за допустимые значения составило 17,72 % (29 часов 46 минут) от общего времени измерения с 13.03.2020г. по 19.03.2020г. (168 часов). Полученное минимальное значение составило 167,6 В (23,8 %), при допустимом значении не менее 198 В (10%).
С учетом изложенных обстоятельств, имеются основания полагать, что ПАО «Россети Юг» в нарушение требований Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, а также принятых обязательств по договору №30000130000394), не обеспечивается поставка электрической энергии надлежащего качества, отпускаемая потребителям от центра питания в точке контроля - контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д. 1 (центр питания КТП-216, 10/0,4 кВ, 250 кВА, АВ-1 (Ф-1) ПС Красный Яр 110/10).
Согласно пункту 1.1.7 Правил технической эксплуатации электрических сетей и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (далее - «Правила №229»), работники энергообъектов обязаны поддерживать качество отпускаемой энергии - нормированную частоту и напряжение электрического тока, организовывать расследование нарушений в эксплуатации оборудования и сооружений, вести учет технологических нарушений в работе оборудования.
Также согласно пункту 5.7.1 указанных Правил №229 при эксплуатации воздушных линий электропередачи должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы, а в соответствии с пунктом 5.7.5 Правил №229 при техническом обслуживании должны производиться работы по поддержанию работоспособности и исправности ВЛ и их элементов путем выполнения профилактических проверок и измерений, предохранению элементов ВЛ от преждевременного износа.
Следовательно, необходимые мероприятия, направленные на поддержание качества электроэнергии, должны проводиться на объектах электросетевого оборудования, которые находятся в сфере контроля сетевой организации - ПАО «Россети Юг».
Приведенные выше нарушения параметров качества электрической энергии указывают на то, что ПАО «Россети Юг» не принимает достаточных мер по содержанию, эксплуатации, ремонту и модернизации электросетевого хозяйства, а в силу статьи 210 ГК РФ именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Таким образом, электрическая энергия, отпускаемая потребителям от центра питания в точке контроля - контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д. 1 (центр питания ПАО «Россети Юг» КТП-216, 10/0,4 кВ, 250 кВА, АВ-1 (Ф-1) ПС Красный Яр 110/10), согласно данным проверок, проведенных Астраханским отделом госнадзора ЮМТУ Росстандарта, подается ненадлежащего качества, чем нарушаются их права и законные интересы, предусмотренные частью 1, 2 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктами 7, 15 Основных положений, частью 1 статьи 542 ГК РФ, требованиями ГОСТ 32144-2013.
Кроме того, ущемляются права и интересы ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», которое, являясь гарантирующим поставщиком электрической энергии, несет обязанность перед указанными потребителями осуществлять поставки электрической энергии надлежащего качества.
Кроме того, действия ПАО «Россети Юг» создают угрозу возложения обязанности по возмещению ущерба на гарантирующего поставщика, который лишен возможности повлиять на качество передаваемой ПАО «Россети Юг» электроэнергии иным способом, кроме как установленным договором и Регламентом.
В силу части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
Для квалификации действий хозяйствующего субъекта по статье 10 Закона о защите конкуренции необходимо, чтобы на соответствующем товарном рынке он занимал доминирующее положение, совершил действия (бездействие), характеризующиеся как злоупотребление этим положением, и это привело (создало угрозу) к ограничению конкуренции или ущемлению прав в сфере предпринимательской деятельности.
Статьей 5 Закона о защите конкуренции установлено, что доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.
В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок) Астраханским УФАС России был проведен обзор состояния конкурентной среды услуг по передаче электрической энергии.
Абзацем 12 пункта 1.3 Порядка предусмотрено, что по делам, возбужденным по признакам нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции субъектом естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, обзор состояния конкурентной среды на товарном рынке должен включать следующие этапы:
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
в) определение географических границ товарного рынка.
Обзор состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии проведен в рамках дела №030/01/10-965/2020, возбужденного по признакам нарушения ПАО "Россети Юг» (ранее ПАО «МРСК Юга ») ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.
Обзор подготовлен в соответствии с Порядком. Источниками исходной информации послужили нормативно-правовые акты и материалы дела.
 Временной интервал
В связи с тем, что исследование состояния конкурентной среды на рынке услуг по передаче электрической энергии ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, Управлением проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на поименованном рынке.
В ходе определения временного интервала исследования конкурентной среды на товарном рынке учитывалось характеристики товарного рынка, в том числе:
- сезонность поставок товара в течение года;
- стабильность поставок товара в течение года;
- возможности продавцов (производителей) изменить время продажи (производства) или сроки хранения товара;
- периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством приобретателей в эти периоды;
- возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды;
- сроки договоров;
- время появления товара на рынке;
- степень новизны товара.
 Услуга по передаче электрической энергии, не зависит от сезонности в течение года, разные временные периоды не влияют на оказание указанной услуги, является стабильной в течение года, оказывается круглосуточно, срок действия договоров на услугу составляет один год.
В связи с изложенным, и с учетом времени совершения действий ПАО "МРСК Юга" в качестве временного периода исследования товарного рынка выбран интервал равный годовому периоду 2019 год.
 Продуктовые границы товарного рынка
Согласно абзацу 10 статьи 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) под услугами по передаче электрической энергии понимается комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями.
Пунктом 2 правил № 861 установлено, что "сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Из пункта 4 Правил № 861 следует, что  потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии (с 1 января 2013 г. - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком). Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии (далее - договор).
Подпунктом «б» абзаца 12 пункта 1.3 Порядка предусмотрено, что определение продуктовых границ товарного рынка производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях".
Из содержания ст. 3 и ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" следует, что субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.
Таким образом, продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются  услуги по передаче электрической энергии.
 Географические границы товарного рынка
Согласно пункту 4.7 Порядка в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления этих услуг на соответствующих товарных рынках, в том числе на основании одного или нескольких критериев:
- административно-территориального критерия (территория Российской Федерации, территория федерального округа Российской Федерации, территория экономических районов Российской Федерации, территория субъекта Российской Федерации, территория (района, города, пгт, иное) субъекта Российской Федерации);
- организационного критерия (территория деятельности хозяйствующего субъекта, территория деятельности филиала хозяйствующего субъекта);
- технологического критерия (наличие и расположение технологической инфраструктуры (сетей), включая доступ к инфраструктуре и ее использованию (подключение к сетям).
Как следует из положения о филиале от 05.08.2015 ПАО «МРСК-Юга»-«Астраханьэнерго» является обособленным подразделением ПАО «МРСК-Юга» и оказывает свои услуги по передаче электрической энергии в границе электрических сетей, принадлежащих ПАО "МРСК Юга" и расположенных на территории Астраханской области.
Из изложенного следует вывод о том, что в 2019 году ПАО «Россети Юг» (ранее - ПАО "МРСК Юга") занимало доминирующее положение на рынке передачи электрической энергии в границах электрических сетей, принадлежащих ПАО "Россети Юг» и расположенных на территории Астраханской области.
Таким образом, на ПАО «Россети Юг» (ранее - ПАО «МРСК Юга») распространяется установленный частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрет на злоупотребление доминирующим положением, представляющее собой деяние, вследствие совершения которого ущемляются интересы в сфере предпринимательской деятельности или создается угроза их ущемления.
Изложенное свидетельствует о том, что действия Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ранее — Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»),  выразившиеся в поставке электрической энергии ненадлежащего  качества потребителям, указанным в реестре лицевых счетов бытовых потребителей электрической энергии,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10), свидетельствуют об ущемлении интересов ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности, содержат признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Так как действия ПАО «Россети Юг»,  выразившиеся в поставке электрической энергии ненадлежащего  качества потребителям, указанным в реестре лицевых счетов бытовых потребителей электрической энергии,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10), ущемляют интересы ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности,  следовательно ПАО «Россети Юг»  допустило нарушение названной правовой нормы.
В ходе рассмотрения дела ПАО «Россети Юг»  сообщило о том, что антимонопольное управление вмешалось в гражданско — правовую деятельность  хозяйствующих субъектов.
Комиссия Астраханского УФАС России считает указанный довод ошибочным в силу следующего.
 	Как указывалось выше в силу части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
 	В соответствии с пунктом 5  постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.2008 №30 «О некоторых вопросах,  возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» антимонопольный орган в ходе контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, установив факт  злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением (в  том  числе  навязывание цены при заключении договора, неверное  применение регулируемых цен (тарифов)), принимает меры по прекращению соответствующего нарушения и обеспечению конкуренции, а также по привлечению нарушителей к административной ответственности. Однако необходимо учитывать, что  прекращая указанное нарушение антимонопольного  законодательства, антимонопольный орган не  вправе в рамках своей  компетенции разрешать гражданско-правовые  споры хозяйствующих субъектов. В  частности, он неуполномочен защищать субъективные гражданские  права потерпевшего от такого нарушения путем вынесения предписания  нарушителю об уплате контрагенту задолженности или  о  возмещении понесенных убытков.
Так как действия ПАО «Россети Юг», выразившиеся в поставке электрической энергии ненадлежащего  качества потребителям (гражданам), отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10), ущемляют интересы ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности,  следовательно ПАО «Россети Юг»  допустило нарушение названной правовой нормы.
В рассматриваемом случае антимонопольный орган действовал в рамках представленных ему законом  полномочий.
Позиция Астраханского УФАС России по вышеуказанному доводу подтверждается постановлениями арбитражных судов кассационной инстанции по делам № А06-2691/2018 от  16.04.2019  года, № А06-3156/2018 от 10.04.2019 года.
В вышепоименованных судебных актах суд пришел к выводу, что требования антимонопольного законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям. Это означает, в частности, что не подлежит признанию недействительным решение или предписание антимонопольного органа (а равно не может быть отказано антимонопольному органу в удовлетворении его исковых требований) только на основании квалификации соответствующих правоотношений с участием хозяйствующего субъекта, которому выдано предписание антимонопольного органа или к которому данным органом подан иск, как гражданско-правовых.
Наличие оснований для прекращения рассмотрения дела, поименованных в части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции, не усматривается.
Сведения о наличии оснований для переквалификации нарушения ПАО «Россети Юг» антимонопольного законодательства у Комиссии на момент вынесения решения №030/01/10-965/2020 отсутствуют.
  Как было указано выше, несоблюдение ПАО «Россети Юг» требований Основных положений, Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и требований ГОСТа 32144-2013 при поставке электрической влечет за собой наступление негативных последствий для ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
В этой связи Комиссия Астраханского УФАС России считает необходимым выдать ПАО «Россети Юг» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать действия Публичного акционерного общества «Россети Юг», совершенные на рынке услуг по передаче электрической энергии в географических границах территории, охваченной присоединенной сетью ПАО «Россети Юг» в Астраханской области, выразившиеся в поставке электрической энергии ненадлежащего  качества потребителям, указанным в реестре лицевых счетов бытовых потребителей электрической энергии,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10), результатом чего явилось ущемление интересов ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности, нарушающими часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Основания для прекращения рассмотрения дела №030/01/10-965/2020 отсутствуют.
       3. Выдать Публичному акционерному обществу «Россети Юг» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства с требованием, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения настоящего предписания принять меры по недопущению снижения качества поставляемой электрической энергии потребителям, указанным в реестре лицевых счетов бытовых потребителей электрической энергии,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10).
    4. О выполнении настоящего предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения срока на его исполнение, представив документы, свидетельствующие об исполнении предписания.
        5. Основания для принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, а также по обеспечению конкуренции отсутствуют.

Председатель комиссии ___________________ "..........."

Члены комиссии ___________________ "..........."

        ___________________ "..........."

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в
арбитражный суд.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Астраханской области

ул. Шаумяна, 47, г. Астрахань, 414000
тел./факс (8512) 39-05-80
e-mail: to30@fas.gov.ru

_______________________ № ___________________

На № _________________ от __________________
ПАО «Россети Юг»
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 32

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

414000, г. Астрахань,
пл. Джона Рида, 3

ПРЕДПИСАНИЕ №030/01/10-965/2020

11 декабря 2020 года г. Астрахань

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе: председателя Комиссии — заместителя руководителя — начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Астраханского УФАС России «.........», членов Комиссии — ведущего специалиста - эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «......»	и ведущего специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «.......», руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании своего решения от 11.12.2020 по делу №030/01/10-965/2020 о нарушении Публичным акционерным обществом «Россети Юг» (юр. адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49; ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Публичному акционерному обществу «Россети Юг»

1. в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения настоящего предписания устранить нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в поставке электрической энергии ненадлежащего  качества потребителям, указанным в реестре лицевых счетов бытовых потребителей электрической энергии,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10), результатом чего явилось ущемление интересов ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности путем принятия мер по недопущению снижения качества поставляемой электрической энергии потребителям, указанным в реестре лицевых счетов бытовых потребителей электрической энергии,  отпускаемой от центра питания в точке контроля – контактные соединения ВЛ-0,38 кВ, Л-1, опора б/н по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Маячное, ул. Береговая, д.1 (центр питания КТП-216, 10//0,4 кВ, 250кВа, АВ-1 (Ф-1) ПС  Красный Яр 110/10).
2. сообщить об исполнении пункта 1 настоящего предписания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения срока на его исполнение, представив документы, свидетельствующие об исполнении предписания.

Председатель комиссии ___________________ "..........."

Члены комиссии ___________________ "..........."

        ___________________ ".........."

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.