РЕШЕНИЕ
по делу № АА08-12/2018-140Ж

17 января 2019 года	г. Ижевск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры проведения торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия Удмуртского УФАС России) в составе:
председатель Комиссии: «...» – заместитель руководителя Удмуртского УФАС России,
члены Комиссии: «...» – старший государственный инспектор отдела контроля закупок, «...» – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок, кворум соблюден,
рассмотрев дело № АА08-12/2018-140Ж по жалобе ООО «Геоклима» (вх.№9640э от 29.12.2018г.) (далее – Заявитель) на действия Заказчика – АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее – Заказчик) при осуществлении запроса котировок (в электронной форме) на право заключения договора на поставку оборудования для экспериментальной и химической лаборатории (номер извещения в единой информационной системе – 31807283570, далее – запрос котировок),
на заседании Комиссии Удмуртского УФАС России 17.01.2019г.:
        в присутствии представителей Заказчика: «...» (по доверенности от 28.12.2018г. № 033-41-383), «...» (по доверенности от 17.01.2019г. № 033-41-30), «...» (по доверенности от 14.01.2019г. №033-41-09), «...» (по доверенности от 16.01.2019г. №033-41-29);
в отсутствие представителя Заявителя (уведомленного надлежащим образом, в деле имеется уведомление №АА01-17-07/9347э от 29.12.2018г.);

у с т а н о в и л а:

29.12.2018г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при осуществлении запроса котировок (в электронной форме) на право заключения договора на поставку оборудования для экспериментальной и химической лаборатории (номер извещения в единой информационной системе – 31807283570).
По мнению Заявителя, Заказчик:
    1) при установлении требований к товару нарушил принципы установленные пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках), установив требование к потребляемой мощности чиллера не более 1,0 кВт.
2) неверно указал начальную максимальную цену договора;
3) не дал ответа на поступивший запрос разъяснений.
На заседании Комиссии представители Заказчика с доводами жалобы не согласились, представили письменные пояснения, а так же устно пояснили, что:
1. установление мощности чиллера не более 1,0 кВт является технической ошибкой;
2. начальная максимальная цена договора в извещении и в документации указана верно, получена суммированием НМЦ каждой из 32 позиций, указанных в пункте 3 Извещения и совпадает с НМЦ, указанной в пункте 6 извещения.
3. запрос на разъяснения положений документации поступил позже установленного Положением о закупках срока, в связи с чем, у Заказчика отсутствовала обязанность давать разъяснения на поступивший запрос.

Комиссией Удмуртского УФАС России установлено следующее.
11.12.2018г. - Заказчик разместил извещение в единой информационной системе о проведении запроса котировок в электронной форме. Начальная максимальная цена установлена Заказчиком в размере 14 433 114 ,84 руб.
20.12.2018г. 08:00 - дата и время окончания подачи заявок;
27.12.2018г. 11:00 - дата и время рассмотрения заявок;
27.12.2018г. В 11:00 - дата и время подведения итогов.

    1. Рассмотрев довод жалобы Заявителя о нарушении Заказчиком принципов, установленных в пункте 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, в части установления требования к потребляемой мощности чиллера не более 1,0 кВт., Комиссия Удмуртского УФАС России признаёт его необоснованным на основании следующего.
        Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках, правовыми актами, регламентирующими правила закупки.
       Согласно части 2 статьи 2 Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона о закупках, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
       При закупке товаров, работ, услуг АО «ИЭМЗ «Купол» руководствуется Положением о закупке, утвержденным решением совета директоров 22.01.2018г. (действующее на момент размещения извещения) (далее - Положение).
Согласно пункту 5.9 Положения запрос котировок - конкурентный (неторговый) способ выбора поставщика, подрядчика, исполнителя, который осуществляется, если предметом закупки является продукция, для которой есть функционирующий рынок, а заявки участников можно сравнивать только по цене, и иные критерии оценки, помимо цены, не имеют значения для Заказчика. Запрос котировок осуществляется путем сопоставления цен, предложенных в заявках участниками запроса котировок, допущенными к участию в запросе котировок.
Согласно части 20 статьи 3.2 Закона о закупках под запросом котировок в целях Закона о закупках понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
В соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 Положения Заказчик при проведении запроса котировок размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса котировок.
Согласно части 6.1 статьи 3 Закона о закупках при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
Как установлено Комиссией Удмуртского УФАС России, предметом закупки является оборудование для экспериментальной и химической лаборатории.
В пункте 22 Документации - «Техническое задание» определено количество и наименование поставляемой продукции.
Согласно пункту 8 Технического задания, к поставке необходим:
 « 8. Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, наружной установки, со встроенным гидромодулем с насосом стандартного напора, низкотемпературным комплектом, электронным ТРВ, дифференциальными датчиками давления, последовательным интерфейсом RS-485, виброопорами:
8.1. Технические характеристики:
- мощность по холоду при температуре 30С по сухому термометру - не менее 43 кВт;
- потребляемая мощность – не более 1,0 кВт;
- пусковой ток - не более 119А;
- E.E.R. – не менее 3.15;
- E.S.E.E.R. – не менее 3.82
- хладагент R410
- звуковое давление в 10м – не более 46 dB(A)
- расход воды – не менее 2.05 л/c
- располагаемое давление – не менее 90 кПа
- высота – не более 1340 мм
- длина – не более 750 мм
- глубина – не более 1750 мм
8.2. Комплектация, эксплуатационные особенности:
- 2 компрессора;
- 1 холодильный контур;
- хладагент - вода 7/12C;
- встроенный гидромодуль с одним насосом;
- низкотемпературный комплект для работы до -10С наружного воздуха;
- электронный расширительный вентиль;
- дифференциальные датчики давления;
- последовательный интерфейс RS485 для подключения к MODBUS;
- резиновые виброопоры.»
Как следует из пояснений Заказчика, установление такой характеристики как «потребляемая мощность чиллера – не более 1,0 кВт» является технической ошибкой. Закон о закупках позволяет Заказчику самостоятельно формулирует свою потребность в закупаемом товаре и его технических характеристиках, с учетом установленных требований к описанию объекта закупки.
Заявителем не представлено доказательств, что установление данной технической характеристики объекта закупки нарушает принципы равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки, установленные пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках. Так как установление в документации требования к объекту закупки, в частности к «потребляемой мощности чиллера» никому из потенциальных участников закупки не предоставило преимуществ.

    1. Согласно пункту 5 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
        Согласно пункту 5 части 10 статьи 4 Закона о закупках документация о конкурентной закупке должна так же содержать сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.
        Как установлено Комиссией Удмуртского УФАС России, извещение о проведении запроса котировок содержит сведения о начальной максимальной цене договора в размере 14 433 114,84 руб., в том числе НДС и 12 231 453,08 руб. без учета НДС (пункт 6 извещения о проведении запроса котировок).
    Аналогичные сведения о начальной максимальной цене договора содержится в пункте 6.12 информационных карт документации о проведении запроса котировок.
Пункт 3 информационного извещения содержит сведения о цене за единицу продукции с учетом НДС и без учета НДС:

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.	Начальная (максимальная) стоимость без НДС, руб. - всего	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Начальная (максимальная) стоимость с НДС, руб. - всего
1	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, с функцией нагрева и охлаждения, в комплекте с пароувлажнителем	шт.	1	2 459 712,00	2 459 712,00	442 748,14	2 902 460,14
2	Система автоматики со смесительным узлом для приточно- / вытяжной установки с функцией нагрева и охлаждения	шт.	1	208 530,51	208 530,51	37 535,49	246 066,00
3	Компрессорно-конденсаторный агрегат наружного исполнения со спиральными компрессорами, / соединительным комплектом и виброопорами	шт.	1	298 258,47	298 258,47	53 686,53	351 945,00
4	Трубка для подачи пара со стальной пружиной, диаметр 40 мм	м	20	7 658,98	153 179,60	27 572,34	180 751,94
5	Датчик температуры (-20С ….+70С) и относительной важности (10%....90%) для монтажа в / воздуховоде	шт.	2	19 516,00	39 032,00	7 026,00	46 058,00
6	Датчик температуры (-20С ….+70С) и относительной важности (0%.....100%) для монтажа в / воздуховоде	шт.	2	30 562,00	61 124,00	11 002,42	72 126,42
7	Вентилятор для агрессивных сред с регулятором оборотов	шт.	1	407 452,22	407 452,22	73 341,43	480 793,65
8	Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора, наружной установки, со встроенным гидромодулем с насосом стандартного напора, низкотемпературным комплектом, электронным ТРВ, дифференциальными датчиками давления, последовательным интерфейсом RS-485, виброопорами	шт	1	1 657 661,00	1 657 661,00	298 379,00	1 956 040,00
9	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный	шт	1	57 496,44	57 496,44	10 349,36	67 845,80
10	Радиальный вентилятор с электродвигателем N=0,75 кВт	шт	1	25 498,00	25 498,00	4 589,64	30 087,64
11	Передвижной механический фильтр	шт	1	105 498,31	105 498,31	18 989,69	124 488,00
12	Подъемно-поворотное вытяжное устройство с креплением над опорой	шт	1	23 140,68	23 140,68	4 165,32	27 306,00
13	Пылеулавливающий агрегат	шт	1	50 554,24	50 554,24	9 099,76	59 654,00
14	Настольное вытяжное устройство	шт	13	11 505,08	149 566,04	26 921,90	176 487,94
15	Подъемно-поворотное вытяжное устройство с креплением под опорой	шт.	1	25 311,02	25 311,02	4 555,98	29 867,00
16	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, с функцией нагрева и охлаждения, в комплекте с пароувлажнителем	шт	1	5 024 734,75	5 024 734,75	904 452,25	5 929 187,00
17	Система автоматики со смесительным узлом к приточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла, с функцией нагрева и охлаждения	шт	1	235 002,69	235 002,69	42 300,31	277 303,00
18	Компрессорно-конденсаторный агрегат наружного исполнения со спиральными компрессорами, / соединительным комплектом и виброопорами	шт.	1	694 798,31	694 798,31	125 063,69	819 862,00
19	Вентилятор для круглых каналов с 5-ступенчатым регулятором / скорости	шт.	2	9 693,03	19 386,06	3 489,49	22 875,55
20	Вентилятор для круглых каналов с электродвигателем N=0,111 кВт, / n = 2062 об/мин	шт.	2	29 503,63	59 007,26	10 621,31	69 628,57
21	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали с электродвигателем N=1,5 кВт	шт.	1	13 329,58	13 329,58	2 399,32	15 728,90
22	Вентилятор радиальный для / дымоудаления из углеродистой стали с электродвигателем / N=18,5 кВт	шт.	1	85 353,47	85 353,47	15 363,63	100 717,10
23	Вентилятор радиальный / коррозионностойкий взрывозащищенный из нержавеющей стали с электродвигателем N=7,5 кВт	шт.	2	51 115,51	102 231,02	18 401,58	120 632,60
24	Виброизоляторы ДО-38	шт.	12	143,56	1 722,72	310,09	2 032,81
25	Гибкая вставка N 2 D=200	шт.	1	379,66	379,66	68,34	448,00
26	Гибкая вставка N 2 140*140	шт.	1	366,10	366,10	65,90	432,00
27	Фильтр для очистки воздуха при пайке и лужении	шт.	1	232 203,39	232 203,39	41 796,61	274 000,00
28	Настенное вытяжное устройство	шт.	1	12 088,98	12 088,98	2 176,02	14 265,00
29	Виброизолятор ВР-202	шт.	8	632,20	5 057,60	910,37	5 967,97
30	Гибкая вставка В из / коррозионностойкой стали N 4	шт.	2	1 613,56	3 227,12	580,88	3 808,00
31	Гибкая вставка H из / коррозионностойкой стали N 4	шт.	2	1 648,31	3 296,62	593,39	3890,01
32	Вентилятор радиальный общего назначения из углеродистой стали с электродвигателем N=0,18 кВт	шт.	2	8 626,61	17 253,22	3 105,58	20 358,80
Всего к оплате:					12 231 453,08	2 201 661,76	14 433 114,84

Изучив представленную информацию Комиссия Удмуртского УФАС России приходит к выводу, что цена за единицу продукции в совокупности совпадает с ценой, указанной в информационном извещении и документации о проведении запроса котировок в качестве начальной максимальной цены договора.
В связи с чем, довод заявителя о неверном расчете начальной максимальной цены договора Комиссия Удмуртского УФАС России признает необоснованным.

    1. Согласно части 2 статьи 3.2 Закона о закупках любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
        На основании части 3 статьи 3.2 Закона о закупках в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
        Согласно пункту 6.3.1 Положения любой участник процедуры закупки вправе направить в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации процедуры закупки не позднее чем за 4 рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации процедуры закупки (при проведении запроса котировок, запроса предложений).
В соответствии с информационным извещением датой окончания срока подачи заявок является - 20.12.2018г.
С учетом положений пункта 6.3.1 Положения запрос на разъяснение положений документации должен поступить Заказчику не позднее 13.12.2018г.
Как следует из служебной записки начальника управления энергетики В.А. Иванова 17.12.2018г. в 18-41 Заказчику от ООО «Геоклима» поступил следующий запрос на разъяснение положений документации:
«Просим Вас разъяснить пункт № 8 технического задания, а именно: потребляемая мощность чиллера с воздушным охлаждением конденсатора у Вас указано не более 1 кВт, что не возможно при холодопроизводительности чиллера в 43 кВт. Просим скорректировать техническое задание для правильного подбора требуемого оборудования».
Учитывая, что запрос на разъяснение положений документации поступил позже установленного Положением о закупках срока (13.12.2018г.), Комиссия Удмуртского УФАС России приходит к выводу, что у Заказчика отсутствовала обязанность давать разъяснения на поступивший запрос.
При таких обстоятельствах Комиссия Удмуртского УФАС России приходит к выводу об отсутствии в действиях Заказчика нарушений Закона о закупках, а соответствующий довод Заявителя Комиссия Удмуртского УФАС России признает необоснованным.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 18.1, 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Удмуртского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры проведения торгов и порядка заключения договоров,

р е ш и л а:

Признать жалобу ООО «Геоклима» на действия Заказчика – АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» при осуществлении запроса котировок (в электронной форме) на право заключения договора на поставку оборудования для экспериментальной и химической лаборатории (номер извещения в единой информационной системе – 31807283570) необоснованной.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии «...»

Члены Комиссии «...»

        «...»