ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Астраханской области

ул. Шаумяна, 47, г. Астрахань, 414000
тел./факс (8512) 39-05-80
e-mail: to30@fas.gov.ru

_______________________ № ___________________

На № _________________ от __________________
ПАО «Россети Юг»
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 32

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

414000, г. Астрахань,
пл. Джона Рида, 3

        АО «Судостроительный завод «Лотос»
        416111, Астраханская область,
        г. Нариманов,  ул. Береговая,3

        Администрация МО «Город Нарима-
        нов»
        416111, Астраханская область, Нарима-
        новский район, г. Нариманов, ул.Набе-
        режная,д.2

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2021 года г. Астрахань

Резолютивная часть решения оглашена 09.02.2021
В полном объеме решение изготовлено 20.02..2021

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе: председателя Комиссии — заместителя руководителя — начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Астраханского УФАС России «..........», членов Комиссии — ведущего специалиста - эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «...........» и главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «..........», рассмотрев дело №030/01/10-940/2020 по признакам нарушения Публичным акционерным обществом «Россети Юг» (ранее- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга») (далее по тексту - ПАО «Россети Юг», Общество) (юр. адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49; ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096) пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее также — Закон о защите конкуренции)
при участии представителя заявителя (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания») «............» (доверенность от 25.01.2021 №2, действия полномочий по 25.01.2022) посредством интернет -видиоконференции
УСТАНОВИЛА:
В Астраханское УФАС России (вх. №1014.) поступила жалоба ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (юр. адрес: Астрахань, пл. Джона Рида ,3; ИНН 3017041554) на бедействие Публичного акционерного общества «Россети Юг» (ранее — Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга») (далее — ПАО «Россети Юг», Общество) (юр. адрес: ул. Большая Садовая, 49, г. Ростов-на-Дону, 344002; ИНН 6164266561),  выразившееся в невосстановлении поставки электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» (далее - АО «ССЗ «Лотос») (юр. адрес: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая,3) по точкам поставки фидер №18 и фидер №28  ПС 110 кВ «Заводская» по договору энергоснабжения №40001 от 28.12.2012 г.
Усмотрев в указанных действиях ПАО «Россети Юг» (ранее - ПАО «МРСК Юга») признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, Астраханское УФАС России в соответствии с частью 2 статьи 39 названного закона приказом руководителя Управления от 09.07.2020г. №61-п возбудило в отношении Общества дело №030/01/10-940/2020 о нарушении антимонопольного законодательства.
Определением Астраханского УФАС России от 09.07.2020 к участию в рассмотрении дела №030/01/10-940/2020 были привлечены в качестве ответчика ПАО «Россети Юг», в качестве заявителя ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссий обстоятельствах АО «Судостроительный завод «Лотос».
Определением об отложении рассмотрения дела №30/01/10-940/2020 от 17.09.2020 к участию в рассмотрении дела №030/01/10-940/2020 была привлечена в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссий обстоятельствах адмминистрация МО «Город Нариманов».
        На заседание Комиссии по рассмотрению дела №030/01/10-940/2020 в назначенное время 09.02.2021 представитель ответчика ПАО «Россети», представитель АО «Судостроительный завод «Лотос» и представитель администрации МО «Город Нариманов» не явились, уведомлены надлежащим образом. Каких- либо ходатайств от ПАО «Россети Юг» , АО «Судостроительный завод «Лотос» и администрации МО «Город Нариманов» в Управление не поступало.
        ПАО «Россети Юг» с наличием в деянии Общества нарушения антимонопольного законодательства не согласно.
В материалы дела ПАО «Росети Юг» представило письменные пояснения.
В феврале 2018 года на ПС Заводская 110/10 кВ произошло технологическое нарушение в работе электрооборудования ЗРУ-10кВ. На момент аварии с электрооборудованием ПС Заводская и весь электросетевой комплекс г. Нариманов принадлежал МУП «Благоустроенный город» МО «Город Нариманов».
Поставка электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» на фидер №28 и фидер №18 ПС Заводская 110/10 кВА не осуществляется, в связи с технологическим нарушением в работе электрооборудования Ф.28 и Ф.18 в феврале 2018 года и с отсутвием оборудования в ячейке 10 кВ Ф.28 (отсутствуетнет выкатной элемента масляного выключавтеля, трансформатор тока и т. д.). При аварии на ПС Заводская часть ячеек 10 кВ, в том числе ячейка фидера №18, были повреждены и демонтированы, в связи с невозможностью их восстановления.
27.12.2018 между ПАО «МРСК Юга» (ныне - ПАО «Россети Юг») и администрацией МО «Город Нариманов» заключен договор аренды имущества №5/30001801005424. Согласно данному договору электрические сети и ПС Заводская МО «Город Нариманов» находятся в аренде Филиала ПАО «Россети Юг», который эксплуатирует электрооборудование согласно перечню по договору аренды.
Согласно ст. 210 ГК РФ именно на собственника возлагается бремя содержания, принадлежащего ему имущества. Статьей 616 ГК РФ установлено, что арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды.	Учитывая вышеизложенные нормы действующего законодательства у ПАО «Россети Юг» отсутствует обязанность производить ремонт не принадлежащего ему оборудования.

Исследовав материалы дела, оценив доказательства по делу в их совокупности Комиссия установила следующее.
ПАО «Россети Юг» является сетевой организацией в смысле, придаваемом ей пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861.
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в соответствии с приказом Министерства по топливно-энергетическому комплексу и природным ресурсам Астраханской области от 13.10.2006 № 51-О является на территории Астраханской области гарантирующим поставщиком, осуществляет деятельность по энергоснабжению всех групп потребителей на территории Астраханской области.
Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с передачей, потреблением электроэнергии с использованием систем электроснабжения, права и обязанности потребителей электроэнергии, энергоснабжающих организаций, сетевых организаций регулируются Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике), Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 (далее - Правила №442), Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила №861).
Пунктом 1 статьи 541 ГК РФ предусмотрено, что энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами.
Пункт 28 Основных положений №442 предусматривает, что договор энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным, а также закрепляет обязанность гарантирующего поставщика в ходе исполнения договора урегулировать отношения, связанные с передачей электрической энергии, путем заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией.
Между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и АО «Судостроительный завод «Лотос» (далее завод, потребитель) заключен договор энергоснабжения №40001 от 28.12.2012.
В силу статьи 26 Закона об электроэнергетике оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основе договора возмездного оказания услуг. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии также является публичным и обязательным к заключению для сетевой организации (пункт 9 Правил N 861).
Согласно пункту 117 Правил №442 услуги по передаче электрической энергии предоставляются на основании договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, заключаемых потребителями самостоятельно или в их интересах обслуживающими их гарантирующими поставщиками или энергосбытовыми организациями. Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации заключают с сетевыми организациями договоры оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки на розничном рынке обслуживаемых ими потребителей, если условиями договоров, заключенных ими с потребителями, предусмотрено обеспечение оказания услуг по передаче электрической энергии в интересах и за счет потребителя.
 В целях обеспечения бесперебойной поставки качественной электроэнергии своим потребителям, в том числе потребителю АО «Судостроительный завод Лотос», и в их интересах Гарантирующий поставщик (ПАО «Астраханская энергосбытовая компания») заключил с сетевой организацией ПАО «МРСК Юга» (ранее- ОАО «МРСК Юга», в настоящее время переименован в ПАО «Россети Юг») договор от 28.06.2013 №30000130000394 оказания услуг по передаче электрической энергии (далее — договор №30000130000394), по которому ПАО «МРСК Юга» (исполнитель) приняло обязательство оказывать Гарантирующему поставщику (заказчик) услуги по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через: технические устройства электрических сетей, принадлежащих исполнителю на праве собственности или ином законном основании, а также через технические устройства электрических сетей Субисполнителя, заключивших с Исполнителем договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, электроустановки собственников, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, безхозяйственные электроустановки, а заказчик принял обязательство оплачивать услуги исполнителя в порядке, установленном договором.
 Настоящий договор заключен ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в интересах потребителей, с которыми заключены договоры энергоснабжения.
В силу пункта 2 Правил №442 точка поставки на розничном рынке - место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам) расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.
В соответствии с подпунктом "а" пункта 15 Правил №861 сетевая организация обязана обеспечить передачу электроэнергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электроэнергии, в интересах которого заключается договор), качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технической брони.
Из пункта 5 Правил №861 следует, что в случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций, такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.
При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимающего устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии.
Согласно Акту по установлению границ обслуживания и ответственности за состояние сетей и электрооборудования, составленному между МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» и потребителем - АО «Судостроительный завод «Лотос» электроустановка завода признана начинающейся с клеммных наконечников отходящих кабельных линий фидеров № 11; 40; 5; 18; 28; 19; 25 ПС 110 кВ «Заводская». Указанные точки поставки отражены в приложении №2 « Перечень точек поставки электроэнергии из сети Исполнителя» к договору от 28.06.2013 №30000130000394 оказания услуг по передаче электрической энергии.
       ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» на запрос Управления письмом №03-09/80 от 23.03.2020 с приложениями к нему (вх. №2408) представило заверенную Выписку из Приложения №2 к договору №30000130000394, Раздел №2 Перечень точек поставки электроэнергии из сети Исполнителя по юридическим лицам и прираввненным к ним, подтверждающую факт урегулирования Обществом правоотношений с ПАО «Россети Юг» (ранее - ПАО «МРСК Юга») по организации передачи электроэнергии потребителю - АО «Судостроительный завод «Лотос» по договору энергоснабжения №40001 от 28.12.2012.
        - точка поставки электроэнепргии потребителю - АО «Судостроительный завод «Лотос» по фидеру №18 ПС Заводская, оборудованная прибором учета ЦЭ 6803ВМ №010813059000121, урегулирована сторонами в Приложении 2 Раздел 2 строка в перечне №3646;
- точка поставки электроэнепргии потребителю - АО «Судостроительный завод «Лотос» по фидеру №28 ПС Заводская, оборудованная прибором учета ЦЭ 6803ВМ №010813059000008, урегулирована сторонами в Приложении 2 Раздел 2 строка в перечне №3642.
Из письма ПАО «МРСК Юга» (№ АЭ/1501/4165 от 06.12.2019г.) следует, что в настоящее время подстанция 110 кВ «Заводская» находится в пользовании сетевой компании на основании договора аренды №5, заключенного 27.12.2018 между ПАО «МРСК Юга» в лице Филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и администрацией МО «Город Нариманов».
Согласно статье 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Таким образом, с учетом условий заключенного между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» договора и в соответствии с требованиями п.п. «а» п. 15 Правил №861, а также учитывая общие правила о заключении договора аренды поставка электроэнергии по договору № 40001 от 28.12.2012 должна быть обеспечена сетевой компанией по семи точкам поставки, отраженным в Акте по установлению границ обслуживания и ответственности за состояние сетей и электрооборудования.
     Письмом от 23.09.2019г. № 26-OUT-61-2958 завод уведомил ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» о том, что в результате произошедшей аварии на ПС 110 кВ«Заводская» АО ССЗ «Лотос» не имеет возможности принимать электроэнергию по двум точкам поставки электроэнергии:
фидер 18 - ячейка выгорела полностью;
 фидер 28 - отсутствует выкатной элемент масляного выключателя.
Узанные неисправности на ПС 110 кВ «Заводская» значительно снизили надежность энергоснабжения завода.
        В настоящее время АО «ССЗ «Лотос» обеспечен поставкой электроэнергии по 5-ти точкам, фидарам 5,11,19,25,30.
По факту получения от потребителя письма об отсутствии энергоснабжения по точкам поставки фидер 18 и фидер 28 и необходимости восстановления энергоснабжения ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в соответствии с условиями и. 3.2.4 Договора письмом № 17-03-12-АЭ/З892 от 02.10.2019г. направило обращение потребителя в адрес ПАО «МРСК Юга».
Письмом № АЭ/1501/3648 от 31.10.2019г. ПАО «МРСК Юга» отказалось восстановить работоспособность ячеек на ПС 110 кВ «Заводская», предложив обратиться к собственнику подстанции 110 кВ «Заводская».
Не согласившись с позицией сетевой компании, изложенной в письме №АЭ/1501/3648 от 31.10.2019г., ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» направило в адрес ПАО «МРСК Юга» мотивированное письмо № 09-09/228 от 05.12.2019г. с требованием восстановления надлежащего энергоснабжения по фидерам 18 и 28 ПС 110 кВ «Заводская» в рамках заключенного Договора оказания услуг по передаче электрической энергии.
Письмом №АЭ/1501/4165 от 06.12.2019г. сетевая компания вновь отказала в восстановлении передачи электроэнергии по точкам поставки фидер 18 и фидер 28 ПС 110 кВ «Заводская», предложив гарантирующему поставщику разрешить вопрос восстановления передачи электроэнергии потребителю АО ССЗ «Лотос» по договору энергоснабжения №40001 от 28.12.2012г. с собственником подстанции МО «Город Нариманов».
      Бездействие ПАО «Россети Юг» по восстановлению поставки электроэнергии потребителю - АО ССЗ «Лотос» по точкам поставки фидер 18 и фидер 28 ПС 110 кВ «Заводская», определенным договором энергоснабжения и договором оказания услуг по передаче электроэнергии, нарушает права потребителя - АО «Судостроительный завод «Лотос», надлежащим образом исполняющего свои обязательства в рамках договора энергоснабжения на получение электрической энергии надлежащего качества, а также препятствуют выполнению ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» обязательств гарантирующего поставщика по поставке потребителю качественной электрической энергии по урегулированным договором точкам поставки в соответствии с заключенным договором энергоснабжения, в том числе касающиеся своевременного реагирования на жалобы потребителей и угрозы причинения потребителю ущерба вследствие нарушения надежного энергоснабжения по договору энергоснабжения вследствие незаконных действий (бездействий) сетевой организации ПАО «Россети Юг», за действия которых несет ответственность гарантирующий поставщик (п. 30 Правил №442).
Пункт 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещает действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является или может являться ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
Для квалификации действий хозяйствующего субъекта по статье 10 Закона о защите конкуренции необходимо, чтобы на соответствующем товарном рынке он занимал доминирующее положение, совершил действия (бездействие), характеризующиеся как злоупотребление этим положением, и это привело (создало угрозу) к ограничению конкуренции или ущемлению прав в сфере предпринимательской деятельности.
Статьей 5 Закона о защите конкуренции установлено, что доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.
В соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок) Астраханским УФАС России был проведен обзор состояния конкурентной среды услуг по передаче электрической энергии.
Абзацем 12 пункта 1.3 Порядка предусмотрено, что по делам, возбужденным по признакам нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции субъектом естественной монополии на рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, обзор состояния конкурентной среды на товарном рынке должен включать следующие этапы:
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
в) определение географических границ товарного рынка.
Обзор состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии проведен в рамках дела 030/01/10-940/2020, вобужденного по признакам нарушения ПАО "Россети Юг» пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Обзор подготовлен в соответствии с Порядком. Источниками исходной информации послужили нормативно-правовые акты и материалы дела.
 Временной интервал
В связи с тем, что исследование состояния конкурентной среды на рынке услуг по передаче электрической энергии ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, Управлением проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на поименованном рынке.
В ходе определения временного интервала исследования конкурентной среды на товарном рынке учитывалось характеристики товарного рынка, в том числе:
- сезонность поставок товара в течение года;
- стабильность поставок товара в течение года;
- возможности продавцов (производителей) изменить время продажи (производства) или сроки хранения товара;
- периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством приобретателей в эти периоды;
- возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды;
- сроки договоров;
- время появления товара на рынке;
- степень новизны товара.
 Услуга по передаче электрической энергии, не зависит от сезонности в течение года, разные временные периоды не влияют на оказание указанной услуги, является стабильной в течение года, оказывается круглосуточно, срок действия договоров на услугу составляет один год.
В связи с изложенным, и с учетом времени совершения действий ПАО "МРСК Юга" в качестве временного периода исследования товарного рынка выбран интервал равный годовому периоду 2018 год.
 Продуктовые границы товарного рынка
Согласно абзацу 10 статьи 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) под услугами по передаче электрической энергии понимается комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями.
Пунктом 2 правил № 861 установлено, что "сетевые организации" - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
Из пункта 4 Правил № 861 следует, что  потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической энергии (с 1 января 2013 г. - на условиях определения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении точек поставки каждого потребителя электрической энергии, обслуживаемого энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком). Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии (далее - договор).
Подпунктом «б» абзаца 12 пункта 1.3 Порядка предусмотрено, что определение продуктовых границ товарного рынка производится согласно сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях".
Из содержания ст. 3 и ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" следует, что субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.
Таким образом, продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются  услуги по передаче электрической энергии.
 Географические границы товарного рынка
Согласно пункту 4.7 Порядка в сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставления этих услуг на соответствующих товарных рынках, в том числе на основании одного или нескольких критериев:
- административно-территориального критерия (территория Российской Федерации, территория федерального округа Российской Федерации, территория экономических районов Российской Федерации, территория субъекта Российской Федерации, территория (района, города, пгт, иное) субъекта Российской Федерации);
- организационного критерия (территория деятельности хозяйствующего субъекта, территория деятельности филиала хозяйствующего субъекта);
- технологического критерия (наличие и расположение технологической инфраструктуры (сетей), включая доступ к инфраструктуре и ее использованию (подключение к сетям).
Как следует из положения о филиале от 05.08.2015 ПАО «МРСК-Юга»-«Астраханьэнерго» является обособленным подразделением ПАО «МРСК-Юга» и оказывает свои услуги по передаче электрической энергии в границе электрических сетей, принадлежащих ПАО "МРСК Юга" и расположенных на территории Астраханской области.
Из изложенного следует вывод о том, что в 2018 году ПАО «Россети Юг» (ранее - ПАО "МРСК Юга") занимало доминирующее положение на рынке передачи электрической энергии в границах электрических сетей, принадлежащих ПАО "Россети Юг» и расположенных на территории Астраханской области.
Таким образом, на ПАО «Россети Юг» распространяется установленный пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрет на злоупотребление доминирующим положением, представляющее собой деяние, вследствие совершения которого ущемляются интересы в сфере предпринимательской деятельности или создается угроза их ущемления.
Изложенное свидетельствует о том, что бездействие ПАО «Россети Юг», выразившееся в невосстановлении поставки электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» (юр. адрес: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая,3) по точкам поставки фидер №18 и фидер №28  ПС 110 кВ «Заводская» по договору энергоснабжения №40001 от 28.12.2012г. нарушает права потребителя - АО «Судостроительный завод «Лотос» на получение электрической энергии надлежащего качества, а также препятствует выполнению ПАО «Астраханская энергосбытовая кломпания» обязательств гарантирующего поставщика по поставке потребителю качественгной электрической энергии по точкам поставки в соответствии с заключенным договором энергоснабжения, содержат признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
       Так как указанным бездействием ответчика (ПАО «Россети Юг») нарушены права и законные интересы АО «Судостроительный завод «Лотос» и ПАО «Астраханскакя энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности, следовательно ПАО «Россети Юг» допустило нарушение вышеназванной правовой нормы.
Наличие оснований для прекращения рассмотрения дела, поименованных в части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции, не усматривается.
Сведения о наличии оснований для переквалификации нарушения ПАО «Россети Юг» антимонопольного законодательства у Комиссии на момент вынесения решения №030/01/10-940/2020 отсутствуют.
  Как было указано выше, несоблюдение ПАО «Россети Юг» требований Основных положений, Правил №861, влечет за собой наступление негативных последствий для АО «Судостроительный завод «Лотос» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
В этой связи Комиссия Астраханского УФАС России считает необходимым выдать ПАО «Россети Юг» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Закона о защите конкуренции, Комиссия
РЕШИЛА:
        Признать бездействие Публичного акционерного общества «Россети Юг» на рынке услуг по передаче электрической энергии в географических границах территории, охваченной присоединенной сетью ПАО «Россети Юг» в Астраханской области, выразившееся в невосстановлении поставки электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» (юр. адрес: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая,3) по точкам поставки фидер №18 и фидер №28  ПС 110 кВ «Заводская» по договору энергоснабжения №40001 от 28.12.2012г., результатом чего явилось ущемление интересов АО «Судостроительный завод «Лотос» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности, нарушающим пункт 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Основания для прекращения рассмотрения дела №030/01/10-940/2020 отсутствуют.
       3. Выдать Публичному акционерному обществу «Россети Юг» предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства с требованием, в течение 30 (традцати) рабочих дней с момента получения настоящего предписания восстановить поставку электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» по точкам поставки фидер №18 и фидер №28  ПС 110/10 кВ «Заводская».
    4. О выполнении настоящего предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения срока на его исполнение, представив документы, свидетельствующие об исполнении предписания.
        5. Основания для принятия иных мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства, а также по обеспечению конкуренции отсутствуют.

Председатель комиссии ___________________ "..........."

Члены комиссии ___________________ "..........."

        ___________________ "........... «

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в
арбитражный суд.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Астраханской области

ул. Шаумяна, 47, г. Астрахань, 414000
тел./факс (8512) 39-05-80
e-mail: to30@fas.gov.ru

_______________________ № ___________________

На № _________________ от __________________
ПАО «Россети Юг»
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 49

414000, г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 32

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

414000, г. Астрахань,
пл. Джона Рида, 3

        АО «Судостроительный завод «Лотос»
        416111, Астраханская область,
        г. Нариманов,  ул. Береговая,3

        Администрация МО «Город Нарима-
        нов»
        416111, Астраханская область, Нарима-
        новский район, г. Нариманов, ул.Набе-
        режная,д.2

ПРЕДПИСАНИЕ №030/01/10-940/2020

20 февраля 2021 года г. Астрахань
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее — Комиссия) в составе: председателя Комиссии — заместителя руководителя — начальника отдела товарных рынков и естественных монополий Астраханского УФАС России «...........», членов Комиссии — ведущего специалиста - эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «.........»	и главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий Управления «...........», руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании своего решения от 20.02.2021 по делу №030/01/10-940/2020 о нарушении Публичным акционерным обществом «Россети Юг» (юр. адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49; ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096) пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
Публичному акционерному обществу «Россети Юг»
1. в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения настоящего предписания устранить нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в невосстановлении поставки электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» (юр. адрес: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая,3) по точкам поставки фидер №18 и фидер №28  ПС 110 кВ «Заводская» по договору энергоснабжения №40001 от 28.12.2012г., результатом чего явилось ущемление интересов АО «Судостроительный завод «Лотос» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в сфере предпринимательской деятельности, путем принятия мер по восстановлению поставки электрической энергии АО «Судостроительный завод «Лотос» по точкам поставки фидер №18 и фидер №28  ПС 110/10 кВ «Заводская».
2. сообщить об исполнении пункта 1 настоящего предписания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения срока на его исполнение, представив документы, свидетельствующие об исполнении предписания.

Председатель комиссии ___________________ "......."

Члены комиссии ___________________ "........."

        ___________________ ".........."

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.