решение по делу о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок № 033/06/48-601/2023

Р Е Ш Е Н И Е
по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/48-601/2023
28 августа 2023 года г. Владимир
Резолютивная часть решения оглашена 28.08.2023 года
Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) рассмотрела жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФАВТО» (далее - ООО «ПРОФАВТО», заявитель, адрес местонахождения: 603152, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, д. Ближнеконстантиново, ул. Полевая, 8, помещение. П1, кабинет 304) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием по классу «В», для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи города Владимира» (извещение № 0128200000123004074) в присутствии представителя уполномоченного органа – Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области, представителей заказчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира» , представителя заявителя.
      В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/48-601/2023 Комиссия Владимирского УФАС России,
УСТАНОВИЛА:
24.08.2023 года во Владимирское УФАС России поступила жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФАВТО» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием по классу «В», для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи города Владимира» (извещение № 0128200000123004074).
 По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала заявку ООО «ПРОФАВТО» на участие в указанной закупке не соответствующей требованиям извещения о проведении закупки и законодательства о контрактной системе в сфере закупок на основании п.1 ч.12 ст. 48 44-ФЗ – непредставления информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствия таких информации и документов (Приложение №2 к извещению, пункт 3.1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению, п.1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – несоответствие и непредставление участником закупки информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (показатели товара не соответствуют установленным требованиям («Усиление»; «Максимальная скорость болюсной инфузии»), предусмотренной пп. а) п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44.
 В строке 503 Приложения № 2 Описание объекта закупки заказчиком к медицинскому изделию – Дозатор шприцевой установлен следующий параметр:
 Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч – не менее от 0,1 до 1600, при этом согласно инструкции по заполнению заявки участник закупки указывает показатель в виде диапазона, включая крайние значения. Следовательно, в рассматриваем случае участник обязан указать характеристику шире указанного диапазона или равную ему.
 Участником закупки с идентификационным номером 74 в отношении требуемого параметра указан показатель в виде диапазона шире (больше) требуемого заказчиком, а именно «от 0,01 до 1800», что полностью по мнению заявителя соответствует требованиям документации.
  Таким образом, заявка ООО «ПРОФАВТО» на участие в указанной закупке в полной мере соответствует требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
 В силу изложенного, заявитель просит признать незаконными действия аукционной комиссии по отклонению заявки ООО «ПРОФАВТО» на участие в электронном аукционе № 0128200000123004074, провести внеплановую проверку по данной закупке и вернуть закупку на стадию рассмотрения заявок и формирования протокола подведения итогов закупки.
По существу жалобы уполномоченный орган Владимирской области поясняет следующее.
Согласно подпункту а) пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки.
В Приложении № 2 к извещению об осуществлении электронного аукциона (далее – техническое задание) установлены требования, предъявляемые к закупаемому товару, а именно:
№ п/п	Наименование показателей	Значения показателей (характеристик) товара	Инструкция по заполнению заявок участниками
1.	Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч	не менее от 0,1 до 1600	участник закупки указывает показатель в виде диапазона, включая крайние значения
1.	Усиление, мм/мВ	не менее 2.5	участник закупки указывает конкретный показатель, более указанного значения или равный ему

Заказчиком в техническом задании установлены значения показателей:
- Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч
не менее от 0,1 до 1600, также заказчиком указана инструкция по заполнению заявок участниками закупки – участник закупки указывает показатель в виде диапазона, включая крайние значения.
- Усиление, мм/мВ не менее 2.5, также заказчиком указана инструкция по заполнению заявок участниками закупки - участник закупки указывает конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.
Формирование требований извещения, в том числе описания объекта закупки, осуществляется заказчиком самостоятельно.
Участником закупки с идентификационным номером заявки 74, в свою очередь, по данным позициям предложен к поставке товар со значением показателей:
№ п/п	Наименование показателей	Значения показателей (характеристик) товара
1.	Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч	от 0,01 до 1800
1.	Усиление, мм/мВ	02.май

Таким образом, показатели товара, предложенные участником закупки с идентификационным номером 74 в своей заявке, не соответствуют характеристикам, установленным в техническом задании заказчика, а именно показатель Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч указан от 0,01, что меньше показателя не менее от 0,1 установленного заказчиком.
Исходя из изложенного, нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000123004074 со стороны уполномоченного органа Владимирской области не допущено, аукционная комиссия правомерно признала заявку ООО «ПРОФАВТО» на участие в указанной закупке не соответствующей требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок и извещения о проведении указанной закупки.
  В силу изложенного, представитель уполномоченного органа просит признать жалобу ООО «ПРОФАВТО» необоснованной.
 Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.
 На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 04.08.2023 размещено извещение о проведении электронного аукциона по указанной закупке.
Данная закупка проводится не в рамках национального проекта.
Начальная (максимальная) цена контракта: 18 338 190 рублей.
 При проведении электронного аукциона согласно подпункту а) пункта 1 части 5 статьи 49 Закон о контрактной системе в сфере закупок, члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона о контрактной системе в сфере закупок, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Закон о контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии с частью 12 статьи 48 Закона о контрактной системе в сфере закупок заявка подлежит отклонению в случаях:
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;
4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);
5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);
6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;
7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального закона;
8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;
9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 17.08.2023 по окончании срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (время московское) 16.08.2023 было подано 2 заявки от участников закупки с идентификационными номерами: 74, 172.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 17.08.2023 участнику закупки с идентификационным номером 74 (заявитель жалобы – ООО «ПРОФАВТО») отказано в допуске на участие в электронном аукционе на основании:
- пункта 1 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе в сфере закупок – непредставления информации и документов, предусмотренных извещением, несоответствия таких информации и документов ( а именно: Приложение №2 к извещению, пункт 3.1 Требований к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению, п.1 ч. 12 ст. 48 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – несоответствие и непредставление участником закупки информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (показатели товара не соответствуют установленным требованиям («Усиление»; «Максимальная скорость болюсной инфузии»), предусмотренной пп. а) п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44.
В Приложении № 2 к извещению об осуществлении электронного аукциона (далее – техническое задание) установлены требования, предъявляемые к закупаемому товару, а именно:
№ п/п	Наименование показателей	Значения показателей (характеристик) товара	Инструкция по заполнению заявок участниками
1.	Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч	не менее от 0,1 до 1600	участник закупки указывает показатель в виде диапазона, включая крайние значения
1.	Усиление, мм/мВ	не менее 2.5	участник закупки указывает конкретный показатель, более указанного значения или равный ему

 Участником закупки с идентификационным номером заявки 74, в свою очередь, по данным позициям предложен к поставке товар со значением показателей:
№ п/п	Наименование показателей	Значения показателей (характеристик) товара
1.	Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч	от 0,01 до 1800
1.	Усиление, мм/мВ	02.май

        На основании изложенного, Комиссия Владимирского УФАС России считает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000123004074 со стороны уполномоченного органа Владимирской области не допущено.
Как следует из материалов дела по рассматриваемой закупке, в Разрешении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара от 03.07.2023 года № 69295/20, выданного ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира» в характеристиках к закупаемому товару указано следующее:
Дозатор шприцевой, шт не менее 1
Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч от 0,1 до 1600.
Проанализировав документы по закупке Комиссия Владимирского УФАС России приходит к выводу, что установленные заказчиком требования, предъявляемые к закупаемому товару, сформулированы заказчиком некорректно и требуют доработки.
На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «ПРОФАВТО» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенного медицинским оборудованием по классу «В», для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи города Владимира» (извещение № 0128200000123004074) по доводам, изложенным в ней, необоснованной.
2. Вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Признать заказчика нарушившим требования пункта статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.
4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.
       Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.
 тел.8(4922)533954